# протокол № 14/2009

# рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Псков                                                                                                 30 ноября  2009 года

1. Наименование предмета запроса котировок: размещение у субъектов малого предпринимательства муниципального заказа на выполнение работ по устройству освещения искусственного футбольного поля для нужд Муниципального учреждения «Стадион «Машиностроитель».

# 2. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству освещения искусственного футбольного поля для нужд  Муниципального учреждения «Стадион «Машиностроитель».

3. Максимальная цена муниципального контракта: 300183 (Триста тысяч сто восемьдесят три) рубля. Цена муниципального контракта включает налог на добавленную стоимость (для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость), также иные налоги, сборы и обязательные платежи, все затраты, связанные с исполнением муниципального контракта, включая транспортные расходы и материалы.

# 4. Основание для размещения муниципального заказа: Постановление Администрации города Пскова № 1945 от 03.11.2009 "О размещении муниципального заказа на текущий ремонт освещения искусственного футбольного поля муниципального учреждения «Стадион «Машиностроитель».

# 5. Уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципальных заказов орган: Комитет по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова. Почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 3.

# 6. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Стадион «Машиностроитель». Почтовый адрес: 180007, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25.

# 7. Извещение о проведении запроса котировок было размещено 17 ноября 2009 года на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет" http://www.pskovgorod.ru.

8. Котировочная комиссия сформирована в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

| Председатель комиссии: | 1) Щукина Татьяна Юрьевна – председатель комитета по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | 2) Соколова Светлана Николаевна – заместитель председателя комитета – начальник отдела формирования муниципального заказа комитета по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова; |
|  | 3) Быкова Мария Ивановна – начальник отдела организации размещения муниципального заказа комитета по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова; |
|  | 4) Дорошкевич Елена Александровна – главный специалист отдела организации размещения муниципального заказа комитета по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова; |
|  | 5) Симонова Наталья Владимировна – консультант отдела формирования муниципального заказа комитета по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова; |
|  | 6) Черкасова Ольга Валентиновна – бухгалтер муниципального учреждения «Стадион «Машиностроитель»; 7) Васильева Наталья Викторовна – консультант отдела бухгалтерского учёта Комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова. |

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствуют 6 (шесть) человек, что составляет более 50% общего числа ее членов.

- Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные частью 8 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут (время московское) 30 ноября 2009 года до 10 часов 30 минут (время московское) 30 ноября 2009 года по адресу: 180000, г. Псков,               ул. Ленина, д. 3, комитет по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова, актовый зал.

# Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную под траншею для прокладки кабеля. Группа грунтов 2 | 100 м³ | 0,35 |
| 2 | Разработка грунта вручную под котлован для фундаментного блока. Группа грунтов 2 | 100 м³ | 0,05 |
| 3 | Устройство постели для кабеля в траншее | м. | 100 |
| 4 | Прокладка кабеля силового кабеля четырехжильного с алюминиевой токопроводящей жилой, номинальным сечением жилы 25 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с защитным покровом из стальных лент в траншее | м. | 100 |
| 5 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой | м. | 100 |
| 6 | Засыпка траншеи вручную | 100 м³ | 0,35 |
| 7 | Устройство бетонного фундамента под мачты для прожекторов | 100 м³ бетона | 0,025 |
| 8 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | т. | 0,02 |
| 9 | Установка стальной мачты для крепления прожекторов высотой 18 м. с лестницей и площадкой для обслуживания | 1т. конструкций | 1,09 |
| 10 | Монтаж металлических конструкций для крепления прожекторов | т. | 0,2 |
| 11 | Монтаж прожекторов с металлогалогеновой ламой мощностью 400 W, с отражателем из анодированного алюминия и защитным темперированным стеклом, устанавливаемых на стальной мачте на конструкциях | шт | 8 |
| 12 | Монтаж прожекторов с металлогалогеновой ламой мощностью 400 W, с отражателем из анодированного алюминия и защитным темперированным стеклом, устанавливаемых на стене, на конструкциях | шт | 8 |
| 13 | Шкаф уличного исполнения | шт. | 2 |
| 14 | Счётчик трёхфазный | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж автоматических выключателей трёхполюсных номинальным напряжением 230/400 В., номинальным ток In. 32 А. | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж автоматических выключателей трёхполюсных номинальным напряжением 230/400 В., номинальным ток In. 40 А. | шт. | 2 |
| 17 | Электромагнитный пускатель с трёхполюсным тепловым реле с величиной по номинальному току до 25 А с кнопкой и сигнальной лампой | шт | 2 |
| 18 | Кабельный лоток неперфорированный из оцинкованной стали для монтажа силовой проводки 50х50 по стенам | м. | 85 |
| 19 | Кабель силовой четырехжильного с алюминиевыми токопроводящими жилами, номинальным сечением 10 мм² с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в лотке неперфорированном из оцинкованной стали, для монтажа силовой проводки | м. | 85 |
| 20 | Кабель силовой четырехжильного с алюминиевыми токопроводящими жилами, номинальным сечением 10 мм² с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в трубе гибкой гофрированной из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката между опорами | м. | 100 |
| 21 | Коробка ответвительная с кабельными вводами пылевлагозащищенная | шт. | 14 |
| 22 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 | 10 шт. | 0,8 |
| 23 | Проводник горизонтальный заземляющий из полосовой стали сечением 160 мм² | 100 м. | 0,5 |

Источник финансирования муниципального заказа: средства бюджета города Пскова на 2009 год.

Место выполнения работ: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25, стадион «Машиностроитель».

Срок выполнения работ: до 25 декабря 2009 года.

Требования к качеству работ:

1) Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиПами и другими нормативными документами: СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 541-82 «Электробезопасность», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технологией производства.

2) При выполнении работ должны быть использованы материалы, имеющие необходимые сертификаты качества, выполнены в соответствии с ГОСТами: ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования», ГОСТ 6047-90 «Прожекторы общего назначения. Общие технически условия», ГОСТ 50345 «Автоматические выключатели от сверхтоков бытового и аналогичного назначения», ГОСТ 50030.4.1.-2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная».

Срок гарантии на выполненные работы: 2 года с момента подписания сторонами акта о приёмке работ.

Срок и условия оплаты выполнения работ: работы производятся без авансирования. Окончательный расчет по муниципальному контракту производится после полного окончания работ на основании подписанного в установленном порядке акта формы КС-2, справки формы КС-3, предъявленного счета-фактуры до 31 декабря 2009 года по мере поступления средств из бюджета города Пскова.

# До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 27 ноября 2009 года 17 часов 00 минут (время московское) подано и зарегистрировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок 2 (две) котировочные заявок (в письменной форме) от следующих участников размещения заказа:

| № п./п. | Наименование участника размещения заказа | Предложение участника размещения заказа о цене муниципального контракта, руб. | Адрес | Дата и время поступления котировочной заявки | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоприоритет» | 237000 | информация отсутствует | 24.11.2009 14 час. 00 мин. | № 47 |
| 2 | ООО «Стройэнерго» | 270000 | 180004, г. Псков, ул. 128-й Стрелковой дивизии, д.6 | 27.11.2009 15 час. 35 мин. | № 48 |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующее решение:

1) Отклонить котировочную заявку участника размещения заказа ООО «Энергоприоритет» по основанию, предусмотренному частью 3 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

# Обоснование принятого решения: в котировочной заявке участника размещения заказа отсутствуют сведения о месте нахождения участника размещения заказа, что не соответствует требованиям к содержанию котировочной заявки, установленным в извещении о проведении запроса котировок (приложение 1 «Форма котировочной заявки»).

2) В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года                     № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признать победителем в проведении запроса котировок участника размещения заказа ООО «Стройэнерго» (180004, г.Псков, ул. 128-й Стрелковой дивизии, д.6) с ценой муниципального контракта 270000 (Двести семьдесят тысяч) рублей (НДС в том числе).

# Участник размещения заказа, предложение о цене муниципального контракта которого содержит лучшие условия по цене муниципального контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: не определен.

# Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один – для уполномоченного органа, один – для муниципального заказчика и один – для победителя в проведении запроса котировок.

# Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет" http://www.pskovgorod.ru.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии | подпись | Т.Ю.Щукина |
| --- | --- | --- |
| Член котировочной комиссии | подпись | С.Н. Соколова |
| Член котировочной комиссии | подпись | М.И. Быкова |
| Член котировочной комиссии | подпись | Н.В. Симонова |
| Член котировочной комиссии | подпись | Е.А. Дорошкевич |
| Член котировочной комиссии | подпись | О.В. Черкасова |
| Член котировочной комиссии | не присутствовала | Н.В. Васильева |
| Представитель уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципальных заказов органа: Председатель комитета по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова | подпись | Т.Ю.Щукина |