# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  на размещение

у субъектов малого предпринимательства муниципального заказа на выполнение работ по текущему ремонту освещения  искусственного футбольного поля для нужд Муниципального учреждения "Стадион "Машиностроитель"

(идентификационный номер запроса котировок: 14)

| г. Псков | 17 ноября 2009 года |
| --- | --- |

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение "Стадион "Машиностроитель". Почтовый адрес: 180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25. Адрес электронной почты: mashstadion@rambler.ru. Номер контактного телефона: (8112) 73-86-71 (И.о директора – Карасёв Сергей Николаевич).

# Уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципальных заказов орган (далее - уполномоченный орган): Комитет по размещению муниципального заказа Администрации  города Пскова. Почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д.3. Адрес электронной почты: не имеется. Номер контактного телефона: (8112) 79-48-23 (консультант отдела формирования муниципального заказа Симонова Наталья Владимировна).

Предмет запроса котировок: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству освещения искусственного футбольного поля для нужд  Муниципального учреждения "Стадион "Машиностроитель".

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную под траншею для прокладки кабеля. Группа грунтов 2 | 100 м³ | 0,35 |
| 2 | Разработка грунта вручную под котлован для фундаментного блока. Группа грунтов 2 | 100 м³ | 0,05 |
| 3 | Устройство постели для кабеля в траншее | м. | 100 |
| 4 | Прокладка кабеля силового кабеля четырехжильного с алюминиевой токопроводящей жилой, номинальным сечением жилы 25 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с защитным покровом из стальных лент в траншее | м. | 100 |
| 5 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой | м. | 100 |
| 6 | Засыпка траншеи вручную | 100 м³ | 0,35 |
| 7 | Устройство бетонного фундамента под мачты для прожекторов | 100 м³ бетона | 0,025 |
| 8 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | т. | 0,02 |
| 9 | Установка стальной мачты для крепления прожекторов высотой 18 м. с лестницей и площадкой для обслуживания | 1т. конструкций | 1,09 |
| 10 | Монтаж металлических конструкций для крепления прожекторов | т. | 0,2 |
| 11 | Монтаж прожекторов с металлогалогеновой ламой мощностью 400 W, с отражателем из анодированного алюминия и защитным темперированным стеклом, устанавливаемых на стальной мачте на конструкциях | шт | 8 |
| 12 | Монтаж прожекторов с металлогалогеновой ламой мощностью 400 W, с отражателем из анодированного алюминия и защитным темперированным стеклом, устанавливаемых на стене, на конструкциях | шт | 8 |
| 13 | Шкаф уличного исполнения | шт. | 2 |
| 14 | Счётчик трёхфазный | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж автоматических выключателей трёхполюсных номинальным напряжением 230/400 В., номинальным ток In. 32 А. | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж автоматических выключателей трёхполюсных номинальным напряжением 230/400 В., номинальным ток In. 40 А. | шт. | 2 |
| 17 | Электромагнитный пускатель с трёхполюсным тепловым реле с величиной по номинальному току до 25 А с кнопкой и сигнальной лампой | шт | 2 |
| 18 | Кабельный лоток неперфорированный из оцинкованной стали для монтажа силовой проводки 50х50 по стенам | м. | 85 |
| 19 | Кабель силовой четырехжильного с алюминиевыми токопроводящими жилами, номинальным сечением 10 мм² с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в лотке неперфорированном из оцинкованной стали, для монтажа силовой проводки | м. | 85 |
| 20 | Кабель силовой четырехжильного с алюминиевыми токопроводящими жилами, номинальным сечением 10 мм² с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в трубе гибкой гофрированной из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката между опорами | м. | 100 |
| 21 | Коробка ответвительная с кабельными вводами пылевлагозащищенная | шт. | 14 |
| 22 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 | 10 шт. | 0,8 |
| 23 | Проводник горизонтальный заземляющий из полосовой стали сечением 160 мм² | 100 м. | 0,5 |

Источник финансирования муниципального заказа: средства бюджета города Пскова на 2009 год.

Максимальная цена муниципального контракта: 300183 (Триста тысяч сто восемьдесят три) рубля. Участник размещения заказа должен формировать цену муниципального контракта с учетом налога на добавленную стоимость (для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость), иных налогов,  сборов и обязательных платежей, всех затрат, связанных с исполнением муниципального контракта, включая транспортные расходы и материалы.

Место выполнения работ: : г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25, стадион "Машиностроитель".

Срок выполнения работ: до 25 декабря 2009 года.

Требования к качеству работ:

1) Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиПами и другими нормативными документами: СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 541-82 «Электробезопасность», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технологией производства.

2) При выполнении работ должны быть использованы материалы, имеющие необходимые сертификаты качества, выполнены в соответствии с ГОСТами: ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования», ГОСТ 6047-90 «Прожекторы общего назначения. Общие технически условия», ГОСТ 50345 «Автоматические выключатели от сверхтоков бытового и аналогичного назначения», ГОСТ 50030.4.1.-2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная»

Срок  гарантии  на выполненные работы: 2 года с момента подписания сторонами акта о приёмке работ.

Срок и условия оплаты выполнения работ: работы производятся без авансирования. Окончательный расчет по муниципальному контракту производится после полного окончания работ на основании подписанного в установленном порядке акта формы КС-2, справки формы КС-3, предъявленного счета-фактуры  до 31 декабря 2009 года  по мере поступления средств из бюджета города Пскова.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства - внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, - соответствующие требованиям, установленным пунктами 1-3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" для субъектов малого предпринимательства - 400 млн. рублей.

Котировочные заявки, поданные участниками, не являющимися субъектами малого   предпринимательства, подлежат отклонению.

Форма и место подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются в письменном виде по установленной форме (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок), в рабочие дни (с 900 до 1300 и с 1400 до 1800) по адресу: 180000, г. Псков, ул. Ленина,3, Комитет по размещению муниципального  заказа города Пскова.

Дата начала срока подачи котировочных заявок: 18 ноября 2009 года.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 27 ноября 2009 года в 1700

Дата начала срока рассмотрения и оценки котировочных заявок: 30 ноября 2009 года в 1000

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена муниципального контракта. При предложении наиболее низкой цены муниципального контракта несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок переданного ему муниципальным заказчиком проекта муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложения:

Приложение № 1 - Форма котировочной заявки.

Приложение № 2 – Проект муниципального контракта

Приложение № 1

Уполномоченному на осуществление функций

по размещению муниципальных заказов органу:

Комитет по размещению муниципального заказа

Администрации города Пскова

Котировочная заявка

Дата ____________ исх. № ____

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника размещении заказа:__________________________________________

__________________________________________________________________________________

(для юридического лица - должность, фамилия, имя, отчество)

Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика: __________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа _____________________________________
в лице _____________________________________________________________________________

( для юридического лица-должность,фамилия,имя,отчество)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

изучив извещение о проведении запроса котировок на размещение у субъектов малого предпринимательства муниципального заказа  на выполнение работ по устройству освещения искусственного поля для нужд Муниципального учреждения "Стадион "Машиностроитель", настоящей заявкой выражает(-ю) свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена работ (НДС в том числе (для налогоплательщиков НДС)/ НДС не облагается – (указать нужное) ____________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Указанная цена включает также иные налоги, сборы и обязательные платежи, все затраты, связанные с исполнением муниципального контракта, включая транспортные расходы и материалы.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________/                   /

М.П.

Приложение № 2

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

г. Псков                                                                                  «    »___________________2009 г.

Муниципальное  учреждение "Стадион "Машиностроитель", именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий от имени и в интересах муниципального образования "Город Псков", в лице исполняющего обязанности директора Карасёва Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, и ____________________________________, именуемый в        дальнейшем        ПОДРЯДЧИК,       в          лице_________________________________,  действующего    на      основании Устава, с другой стороны, вместе  именуемые Стороны, заключили  настоящий  муниципальный контракт  (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании результатов проведенного запроса котировок цен (протокол № ____ от ____________   рассмотрения   и  оценки  котировочных заявок).

1.2.ЗАКАЗЧИК  поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя производство работ на выполнение по текущему ремонту освещения искусственного футбольного поля МУ "Стадион "Машиностроитель" по  адресу:  г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25.

1.3. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить своими силами и сдать ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок работы  по текущему ремонту освещения искусственного футбольного поля в соответствии с действующими нормативами; а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить вышеперечисленные работы

1.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует качественное выполнение работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиПами и другими нормативными документами: СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 541-82 «Электробезопасность», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технологией производства.

2.2. При выполнении работ должны быть использованы материалы, имеющие необходимые сертификаты качества, выполнены в соответствии с ГОСТами: ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования», ГОСТ 6047-90 «Прожекторы общего назначения. Общие технически условия», ГОСТ 50345 «Автоматические выключатели от сверхтоков бытового и аналогичного назначения», ГОСТ 50030.4.1.-2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная»

2.3. Смета на выполнение работ является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту (Приложение № 1)

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказчик осуществляет ежедневный контроль за ходом выполнения работ.

3.2. Сроки выполнения работ определяются с момента подписания муниципального контракта и наличия оборудования и материалов.

Начало работ: с момента подписания муниципального контракта.

Окончание работ: до 25 декабря 2009 года.

3.3. Выполнение работ актируется по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат). Акт предоставляется в двух экземплярах, один из которых передается ЗАКАЗЧИКУ, второй остается у ПОДРЯДЧИКА.

4.СТОИМОСТЬ РАБОТ Т ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по настоящему  муниципальному контракту с учетом НДС составляет________________________________________________ рублей.

4.2. Указанная цена включает также иные налоги, сборы и обязательные платежи, все затраты, связанные с исполнением муниципального контракта, включая транспортные расходы и материалы.

4.3. Цена Контракта складывается с учетом рассчитанного ЗАКАЗЧИКОМ коэффициента снижения. Коэффициент снижения рассчитывается   как отношение цены работ, предложенной ПОДРЯДЧИКОМ в своей котировочной заявке, к максимальной цене муниципального контракта, указанной в извещении.

4.4. Поставку оборудования и материалов ПОДРЯДЧИК производит самостоятельно.

4.5.  Расчет по муниципальному контракту производится после полного окончания работ на основании подписанного в установленном порядке акта формы КС-2, справки формы КС-3, предъявленного счета-фактуры  до 31 декабря 2009 года  по мере поступления средств из бюджета города Пскова.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по наставшему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного    муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения    обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня,    следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока    исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается    муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день    уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла    вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,      выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Контракту.

6.2.  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных     систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ______ года с даты подписания     сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по     вине ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет и в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,     согласования порядка и сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта  стороны ЗАКАЗЧИКА и третьих лиц, а также на случаи нарушении правил эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами.

6.5. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов    ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы,   привлекаемой им за свой счет.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если задержка с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

7.2.Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны ПОДРЯДЧИКА  и ЗАКАЗЧИКА, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами.

7.3. При возникновении форс-мажорной ситуации ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно направить ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от ЗАКАЗЧИКА не поступает иных письменных инструкций, ПОДРЯДЧИК продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения  Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. ИЗМЕНИЯ УСЛОВИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой из сторон.

10. Юридические АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное учреждение «Стадион Машиностроитель»

180000, г. Псков, ул. Кузнецкая, 25

ИНН 6027068624 КПП 602701001

ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков

БИК 045805001 р/с40204810500000000030  л/с 03638002422

ПОДРЯДЧИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                                                       ОТ ПОДРЯДЧИКА

И.о. директора                                                                                                    Директор

С.Н. Карасёв

М.П.                                                                                            М.П.

Приложение № 1 - Смета на выполнение работ.