Приложение № 3

к Постановлению Администрации города Пскова

от  22.07.2014г.  № 1751

Программа

проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии

Муниципального образования «Город Псков»

к отопительному периоду 2014/2015 годов

г. Псков

2014 год

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1.Список объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении 1 к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов для потребителей тепловой энергии: с 2 сентября по 13 сентября 2014 года.

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:                        с 16 сентября по 27 сентября 2014 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014/2015годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4 настоящей Программы.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2014/2015годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня замечаний с указанием сроков их устранения, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 5 Программы.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015годов составленным по форме, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

7. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2014/2015годов (далее – паспорт) для потребителей тепловой энергии – не позднее 13 сентября 2014 года.

8. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций – не позднее 27 сентября 2014 года.

Приложение

к Программе проведения проверки

готовности потребителей тепловой энергии

МО «Город Псков»к отопительному сезону 2014-2015гг.

Потребители тепловой энергии муниципального образования

«Город Псков»:

Учреждения Управления культуры Администрации города Пскова:

1. МБУК «Городской культурный центр».

2. МБУ «Планетарий».

3. МБУК «Дом офицеров».

4. МП «Городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина».

5. МАУК «Центральная библиотечная система» г. Пскова.

6. МБОУДОД «Детская художественная школа».

7. МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова».

8. МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского».

9. МБОУДОД  «Детская школа искусств».

10. МБОУДОД  «Детская музыкальная школа № 4».

11. МБОУДОД  «Детская музыкальная школа № 5».

Учреждения Управления образования Администрации города Пскова:

1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М.Поземского»

2	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №2»

3	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №3»

4	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей  №4 «Многопрофильный»

5	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №5 имени  Героя РФ М.Н.Евтюхина»

6	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Многопрофильный правовой лицей №8»

7	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С. Пушкина"

8	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей  экономики и основ предпринимательства №10»

9	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №11»

10	Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева"

11	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение   «Средняя общеобразовательная школа №13»

12	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гуманитарный лицей»

13	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьева"

14	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №17»

15	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»

16	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Развитие»

17	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Естественно-математический лицей № 20»

18	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В. Самойлова»

19	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Погранично-таможенно-правовой лицей"

20	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка"

21	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Л.И.Малякова»

22	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»

23	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  «Псковский технический лицей»

24	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  «Псковская лингвистическая гимназия»

25	Муниципальное  автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №47»

26	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»

27	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад №38»

28	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение   "Псковская общеобразовательная  школа-интернат"

29	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  «Центр образования «Подросток»

30	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение   для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

31	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность»

32	Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

33	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детский центр «Надежда»

34	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского и юношеского  туризма и экскурсий»

35	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Эколого-биологический центр»

36	Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Патриот»

37	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Аистенок"

38	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №2"

39	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3"

40	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Дружба"

41	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5"

42	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №6 "Звездочка"

43	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -детский сад №7 "Росток"

44	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8"

45	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №9"

46	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 "Незбудка"

47	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №11"

48	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №12"

49	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13"

50	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14"

51	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №15"

52	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №16"

53	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №17"

54	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Солнышко"

55	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №19"

56	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №20"

57	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №21"

58	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №23 "Березка"

59	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24"

60	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №25 "Золотой ключик"

61	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №26 "Ласточка"

62	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №27 "Аленушка"

63	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №28 "Искорка"

64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №29"

65	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления №30 "Жемчужинка"

66	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №31 "Росинка"

67	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №32 "Чебурашка"

68	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №33 "Огонек"

69	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №34 "Радуга"

70	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35 "Ромашка"

71	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №37 "Кораблик"

72	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников №39 "Малышок"

73	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №40 "Ручеек"

74	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №41"

75	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №42 "Журавлик"

76	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 "Улыбка"

77	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №45 "Родничок"

78	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №47 "Радость"

79	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №48 "Лучик"

80	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №49 "Тополек"

81	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №50 "Красная шапочка"

82	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №51"

83	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №52 "Бусинка"

84	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №53 "Золушка"

85	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №54 "Колобок"

86	МБДОУ «Детский сад №38 «Умка»»

87	Дошкольное отделение МБОУ «Лицей «Развитие» дошкольное отделение "Снегирек"

88	Дошкольное отделение МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»

89	Дошкольное отделение МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»

90	 Дошкольное отделение МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»

91	Дошкольное отделение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»

Учреждения Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова:

1. МБОУДОД ДЮСШ «Мастер».

2. МБОУДОД СДЮСШОР «Барс».

3. МБОУДОД ДЮСШ «Лидер».

4. МБОУДОД ДЮСШ «Ника».

5. МБОУДОД ДЮООСЦ «Бригантина».

6. МБОУДОД ДЮСШ «Гармония».

7. МБУ «Стадион «Машиностроитель».

8. МБОУДОД ДЮСШ «Стрела».

9. МБОУДОД ДЮСШ «Надежда».

10. МБУ «Псковский городской молодежный центр».

Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК города Пскова.

|  | МБУ г.Пскова «Жилище» |  |
| --- | --- | --- |
|  | ООО УО «Первый район» |  |
|  | ООО «Первый район Плюс» |  |
|  | ООО «Микрорайон №2» |  |
|  | ООО «Микрорайон №5» |  |
|  | ООО «Микрорайон №6» |  |
|  | ООО «Микрорайон №6 Плюс» |  |
|  | ООО «Микрорайон №7» |  |
|  | ООО «Восьмой район» |  |
|  | ООО УО «Домоуправление №8» |  |
|  | ООО УО «Наш дом» |  |
|  | ООО «Девятый район» |  |
|  | ООО «Десятый район» |  |
|  | ООО УО «Десятка Завеличье» |  |
|  | ООО УО «Рижский микрорайон» |  |
|  | ООО УО «Десятый район Плюс» |  |
|  | ООО «Запсковье» |  |
|  | ООО «Микрорайон №11» |  |
|  | ООО «Микрорайон №11+» |  |
|  | ООО УО «Жилсервис» |  |
|  | ООО «Микрорайон №13» |  |
|  | ООО «Военный городок» |  |
|  | ООО «Микрорайон №13 Плюс» |  |
|  | ООО УО «14 район» |  |
|  | ООО УО «Пароменское» |  |
|  | ООО УО «ТЭЗ и ИС» |  |
|  | ООО УО «ЖЭУ-16» |  |
|  | ООО УО «Микрорайон №17» |  |
|  | ООО УО «Услуги ЖКХ» |  |
|  | ООО УО «Сервис» |  |
|  | ООО УО «Новый мир» |  |
|  | ООО «Псковинкомстрой ЖКХ» |  |
|  | ООО УО «ЖЭУ-1» |  |
|  | ООО УК «Ваш дом» |  |
|  | ООО УО «ЭКСКОМ» |  |
|  | Филиал «Псковский» ОАО «Славянка» |  |
|  | ООО УО «Жилсервис» |  |
|  | УО Наш дом (1 дом) |  |
| Независимые ТСЖ |  |  |
|  |  | ТСЖ «Петропавловское» |
|  |  | ТСЖ «Овсище» |
|  |  | ТСЖ «Александровская гимназия» - Гоголя 8 |
|  |  | ТСЖ «Связь» - (Гоголя 8а) |
|  |  | ТСЖ «Вертикаль» - (Юбилейная 91а) |
|  |  | ТСЖ «Юбилейная 89а» |
|  |  | ТСЖ «Пароменская 26» |
|  |  | ТСЖ «Мечта» - М.Горького 19а |
|  |  | ТСЖ «Народная 23/17» |
|  |  | ТСЖ «Конная 12» |
|  |  | ТСЖ «Красных просвещенцев 5» |
|  |  | ТСЖ «Красных партизан 9а» |
|  |  | ТСЖ «Содружество» - Петровская 6 |
|  |  | ТСЖ «Плехановский посад 73» |
|  |  | ТСЖ «Металлистов 34» |
|  |  | ТСЖ «Труда 55» |
|  |  | ТСЖ «Надежда» - Лепешинского 14, 16а |
|  |  | ТСЖ «Инженерная 82» |
|  |  | ТСЖ «Запсковье» - Инженерная 18 |
|  |  | ТСЖ «Розы Люксембург 6» |
|  |  | ТСЖ «Рижский 44а» |
|  |  | ТСЖ «Юбилейная 83» |
|  |  | ТСЖ «Рижский пр. 76/2» |
|  |  | ТСЖ «Шестака 10а» |
|  |  | ТСЖ «Новоселов 5а» |
|  |  | ТСЖ «Красноармейская 24» |
|  |  | ТСЖ «Юбилейная 91а» |
|  |  | ТСЖ №2 - Яна Фабрициуса 19 |
|  |  | ТСЖ «Красноармейская, д.24» |
|  |  | ТСЖ «Юность» - ул.Юности, д.9 |
| ЖСК |  |  |
|  |  | Коммунальная 44 |
|  |  | Коммунальная 75 |
|  |  | Красноармейская 22 |
|  |  | Красных просвещенцев 4 |
|  |  | Киселева 15 |
|  |  | Киселева 27 |
|  |  | Киселева 27а |
|  |  | Гражданская 11 |
|  |  | Гражданская 11а |
|  |  | Гражданская 22 |
|  |  | Гдовская 4 |
|  |  | Гдовская 6 |
|  |  | Индустриальная 1 |
|  |  | Западная 2в |
|  |  | Кузбасской дивизии 33 |

Перечень источников тепловой энергии                                                                     муниципального образования "Город Псков"

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Основной вид топлива | Установленная тепловая мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Гаражный пр. 12 | газ | 164 |
| 2 | Котельная № 2 | ул. Яна Райниса, 53 | газ | 10,072 |
| 3 | Котельная № 3 | Рижский, пр. 43а | газ | 13 |
| 4 | Котельная № 4 | Ленинградское шоссе 49 | уголь | 0,8 |
| 5 | Котельная № 5 | ул. Чехова, 4 | газ | 19,5 |
| 6 | Котельная № 6 | ул. Пригородная, 9 | газ | 0,344 |
| 7 | Котельная № 7 | ул. Советской Армии,54 | газ | 3 |
| 8 | Котельная № 8 | ул. Боровая, 26а | газ | 6,45 |
| 9 | Котельная № 9 | ул. Инженерная, 3 | газ | 430 |
| 10 | Котельная № 10 | ул. Ижорского бат., 24 | газ | 21,2 |
| 11 | Котельная № 11 | Военный городок "Кресты", 129а | газ | 12,47 |
| 12 | Котельная № 12 | ул. Конная, 8 | газ | 39 |
| 13 | Котельная № 13 | ул. Народная, 33 | газ | 25,4 |
| 14 | Котельная № 14 | ул. Коммунальная, 23 | газ | 1,99 |
| 15 | Котельная № 15 | Ленинградское шоссе 11б | газ | 8,6 |
| 16 | Котельная № 16 | Ленинградское шоссе 65 | уголь | 2,8 |
| 17 | Котельная № 17 | ул. Коммунальная, 22б | газ | 15 |
| 18 | Котельная № 18 | ул. Маргелова, 2 | газ | 60 |
| 19 | Котельная № 19 | ул. Л. Поземского, 63 | газ | 5,5 |
| 20 | Котельная № 20 | Гаражный пр. 5 | газ | 81 |
| 21 | Котельная № 21 | ул. Экипажа Гудина, 2 | газ | 3,08 |
| 22 | Котельная № 22 | ул. Первомайская, 43 | газ | 6 |
| 23 | Котельная № 23 | ул. Волкова, 3 | газ | 14,5 |
| 24 | Котельная УМР № 15 | ул. М. Горького, 21а | газ | 19,5 |
| 25 | Котельная УМР № 16 | ул. Народная, 8а | газ | 0,96 |
| 26 | Котельная № 5 | Рижский проспект, 5а | газ | 0,36 |
| 27 | Котельная "Элтерм" | ул. Солнечная, 14 | газ | 14,4 |
| ОАО "РЭУ" филиал ОАО "РЭУ" "Псковский" |  |  |  |  |
| 28 | Котельная № 97 | улю Советской Армии, 116 | газ | 12,1 |
| ОАО "РЖД" (Дирекция по теплоснабжению СП Октябрьской железной дороги-филиал ОАО "РЖД") |  |  |  |  |
| 29 | Котельная Машиниста | пер. Машиниста, 2а | газ | 14,6 |
| ООО "Псковрегионтеплоэнерго" |  |  |  |  |
| 30 | Котельная № 3 ("ПИМ") | ул. Я. Райниса, 58 | газ | 0,68 |
| ОАО "Псковавиа" |  |  |  |  |
| 31 | Котельная № 1 | ул. Германа 34 | газ | 6,47 |

Глава Администрации города Пскова                                          И. В. Калашников