
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ДЖИ ДИНАМИКА»**

**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков» на период с 2019 года до 2033 года**

****

**ТОМ 2**

**Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации**

**Санкт-Петербург**


**2018**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Общество с ограниченной**  **Ответственностью «Джи Динамика»**  195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит. А, офис 630  тел./факс (812)33-55-140  ИНН/КПП 7804481441/780401001 ОГРН 1127847145370 |  |

**Заказчик**: Управление городского хозяйства Администрация города Пскова

**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков» на период с 2019 года до 2033 года**

****

**ТОМ 2**

**Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | А.С. Ложкин |
| Начальник тех. отдела | И.А. Николаев |

**Санкт-Петербург**

**2018**

Содержание

[Перечень таблиц 3](#_Toc510796971)

[1. Общие положения 4](#_Toc510796972)

[1.1 Основные термины и определения 4](#_Toc510796973)

[1.2 Порядок определения ЕТО 5](#_Toc510796974)

[1.3 Критерии определения ЕТО 6](#_Toc510796975)

[1.4 Обязанности ЕТО 6](#_Toc510796976)

[1.5 Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО 7](#_Toc510796977)

[2. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории города Пскова 8](#_Toc510796978)

[3. Предложения по присвоению статуса ЕТО 16](#_Toc510796979)

[3.1 Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе технологически связанных котельных №№ 9, 19, 22, 23 16](#_Toc510796980)

[3.2 Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе технологически связанных котельных №№ 10 и 26 16](#_Toc510796981)

[3.3 Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе технологически связанных котельных №№ 1, 3, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 24 16](#_Toc510796982)

[3.4 Группа зон деятельности ЕТО №№ 004-016, образованных на базе систем теплоснабжения от котельных МП г. Пскова «ПТС» 17](#_Toc510796983)

[3.5 Зона деятельности ЕТО № 017, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» 18](#_Toc510796984)

[3.6 Группа зон деятельности ЕТО №№ 018-031, образованных на базе систем теплоснабжения от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 18](#_Toc510796985)

[3.7 Группа зон деятельности ЕТО №№ 032-034, образованных на базе систем теплоснабжения от котельных ОАО «РЖД» 19](#_Toc510796986)

[3.8 Зона деятельности ЕТО № 035, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ЗАО «Псковсельхозэнерго» 19](#_Toc510796987)

[3.9 Зона деятельности ЕТО № 036, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ЗАО «ДСК» 20](#_Toc510796988)

[3.10 Зона деятельности ЕТО № 037, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ООО «Газпром теплоэнего Псков» 20](#_Toc510796989)

[4. Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО 21](#_Toc510796990)

# Перечень таблиц

[*Таблица 1 – Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Пскова 10*](#_Toc510796950)

[*Таблица 2 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Пскова 13*](#_Toc510796951)

[*Таблица 3 – Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО 21*](#_Toc510796952)

1. Общие положения

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила организации теплоснабжения).

## Основные термины и определения

В настоящей работе используются следующие основные термины и определения:

***Единая теплоснабжающая организация (ЕТО)*** – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

***Емкость тепловых сетей*** – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

***Зона деятельности единой теплоснабжающей организации*** – одна или несколько систем теплоснабжения на территории городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергию;

***Рабочая мощность источника тепловой энергии*** – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года.

***Система теплоснабжения*** - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

***Изолированная система теплоснабжения*** – система теплоснабжения, не имеющая технологических связей с другими системами теплоснабжения.

## Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

## Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

* Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
* Размер собственного капитала;
* Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

## Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

* заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
* заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
* заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

В соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

* подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
* технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

1. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО на территории города Пскова

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

* определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
* определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В административных границах г. Пскова деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют семь теплоснабжающих организаций. Источниками централизованного теплоснабжения г. Пскова являются 49 котельных различной ведоомственной принадлежности, в том числе:

- 28 источников тепловой энергии МП г. Пскова «ПТС»;

- 14 источников тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;

- 3 источника тепловой энергии ОАО «РЖД»;

- 1 источник тепловой энергии ЗАО «Псковсельхозэнерго»;

- 1 источник тепловой энергии ЗАО «ДСК»;

- 1 источник тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Псков»;

- 1 источник тепловой энергии ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Котельные №№ 9, 19, 22, 23 МП г. Пскова «ПТС» технологически связаны между собой тепловыми сетями и образуют одну систему теплоснабжения.

Котельные №№ 10, 26 МП г. Пскова «ПТС» технологически связаны между собой тепловыми сетями и образуют одну систему теплоснабжения.

Котельные №№ 1, 3, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 24 МП г. Пскова «ПТС» технологически связаны между собой тепловыми сетями и образуют одну систему теплоснабжения.

Прочие источники тепловой энергии образуют изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой, при этом границы систем теплоснабжения соответствуют границам зон действия источников тепловой энергии.

Границы систем теплоснабжения, включающих в себя два и более источников тепловой энергии, определяются внешними границами зон действия входящих в систему теплоснабжения источников.

Согласно требованиям Правил организации теплоснабжения границы каждой из перечисленных выше систем теплоснабжения могут быть приняты в качестве границ ЕТО.

Учитывая изложенное выше, на территории г. Пскова предлагается выделить 37 зон деятельности ЕТО

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Пскова представлен   
в таблице 1.

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Пскова представлен   
в таблице 2.

Таблица 1 – Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Пскова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источников, на базе которых образована система теплоснабжения** | **Ведомственная принадлежность** | | **Эксплуатирующая организация** | |
| **Источник** | **Тепловые сети** | **Источник** | **Тепловые сети** |
| Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" |
| Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" |
| Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" |
| Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная №28 по адресу: Германа, 34 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| Котельная ГППО «Псковпассажиравтотранс» | ГППО «Псковпассажиравтотранс» | ГППО «Псковпассажиравтотранс» МП г. Пскова "ПТС" | ГППО «Псковпассажиравтотранс» | ГППО «Псковпассажиравтотранс» МП г. Пскова "ПТС" |
| Котельная №1 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №3а | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №4, в/ч 21350-4 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №20 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №23 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №36 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №37 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №62 (в/ч 2830) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №72 (в/ч 2830) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №85 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №89, в/ч 07264 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №97 (в/ч 64044) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №98 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная №366 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| Котельная пер. Машиниста, 2а | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| Котельная ж/д больницы | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| Котельная ОПМС № 8 | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» |
| Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» |
| Котельная №3 ГУСО "Производственные мастерские для инвалидов" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" |

Таблица 2 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Пскова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код зоны деятельности ЕТО** | **Наименование источников, на базе которых образована система теплоснабжения** | **Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО** | **Ведомственная принадлежность** | |
| **Источник** | **Тепловые сети** |
| 001 | Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" |
| 002 | Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" |
| 003 | Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" |
| 004 | Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 005 | Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 006 | Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 007 | Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 008 | Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 009 | Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 010 | Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 011 | Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 012 | Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 013 | Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 014 | Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 015 | Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 016 | Котельная №28 по адресу: Германа, 34 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» |
| 017 | Котельная ГППО «Псковпассажиравтотранс» | ГППО «Псковпассажиравтотранс» МП г. Пскова "ПТС" | ГППО «Псковпассажиравтотранс» | ГППО «Псковпассажиравтотранс» МП г. Пскова "ПТС" |
| 018 | Котельная №1 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 019 | Котельная №3а | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 020 | Котельная №4, в/ч 21350-4 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 021 | Котельная №20 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 022 | Котельная №23 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 023 | Котельная №36 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 024 | Котельная №37 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 025 | Котельная №62 (в/ч 2830) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 026 | Котельная №72 (в/ч 2830) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 027 | Котельная №85 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 028 | Котельная №89, в/ч 07264 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 029 | Котельная №97 (в/ч 64044) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 030 | Котельная №98 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 031 | Котельная №366 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| 032 | Котельная пер. Машиниста, 2а | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| 033 | Котельная ж/д больницы | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| 034 | Котельная ОПМС № 8 | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» |
| 035 | Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» |
| 036 | Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» |
| 037 | Котельная №3 ГУСО "Производственные мастерские для инвалидов" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" |

1. Предложения по присвоению статуса ЕТО

## Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе технологически связанных котельных №№ 9, 19, 22, 23

В зону деятельности ЕТО № 001 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельных №№ 9, 19, 22, 23, технологически связанных между собой.

Тепловыми сетями и источниками тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права хозяйственного ведения МП г. Пскова «ПТС».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в зоне деятельности ЕТО № 001 присвоить статус ЕТО МП г. Пскова «ПТС» как единственной организации, владеющей на основании права хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

## Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе технологически связанных котельных №№ 10 и 26

В зону деятельности ЕТО № 001 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельных №№ 10 и 26, технологически связанных между собой.

Тепловыми сетями и источниками тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права хозяйственного ведения МП г. Пскова «ПТС».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в зоне деятельности ЕТО № 002 присвоить статус ЕТО МП г. Пскова «ПТС» как единственной организации, владеющей на основании права хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

## Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе технологически связанных котельных №№ 1, 3, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 24

В зону деятельности ЕТО № 001 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельных №№ 1, 3, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 24, технологически связанных между собой.

Тепловыми сетями и источниками тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права хозяйственного ведения МП г. Пскова «ПТС».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в зоне деятельности ЕТО № 003 присвоить статус ЕТО МП г. Пскова «ПТС» как единственной организации, владеющей на основании права хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

## Группа зон деятельности ЕТО №№ 004-016, образованных на базе систем теплоснабжения от котельных МП г. Пскова «ПТС»

В группу зон деятельности ЕТО №№ 004-016 входят 13 изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе 13 технологически не связанных между собой источников тепловой энергии МП г. Пскова «ПТС»:

Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53

Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49

Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9

Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54

Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а

Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А

Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23

Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б

Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65

Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2

Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А

Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14

Котельная №28 по адресу: Германа, 34

Тепловыми сетями и источниками тепловой энергии в рассматриваемой группе зон деятельности ЕТО владеет на основании права хозяйственного ведения МП г. Пскова «ПТС».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в каждой зоне деятельности ЕТО №№ 004-016 присвоить статус ЕТО МП г. Пскова «ПТС» как единственной организации, владеющей на основании права хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемых зонах деятельности ЕТО.

## Зона деятельности ЕТО № 017, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс»

В зону деятельности ЕТО № 017 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс», расположенной по адресу: ул. Л. Поземского, 121.

Источником тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности ГППО «Псковпассажиравтотранс»,

Тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет ГППО «Псковпассажиравтотранс» на основании права собственности и МП г. Пскова «ПТС» - на основании права аренды. При этом следует отметить, что тепловыми сетями с наибольшей емкостью владеет ГППО «Пассажиравтотранс».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п. 1.3 (владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями с наибольшей емкостью), в зоне деятельности ЕТО № 017 статус ЕТО рекомендуется присвоить ГППО «Пассажиравтотранс».

## Группа зон деятельности ЕТО №№ 018-031, образованных на базе систем теплоснабжения от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

В группу зон деятельности ЕТО №№ 018-031 входят 14 изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе 14 технологически не связанных между собой источников тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:

Котельная №1 (в/ч 21350-4) по адресу: п. Кресты

Котельная №3а по адресу: ул. Кислякова (п. Кресты)

Котельная №4, в/ч 21350-4 по адресу: п. Кресты

Котельная №20 (в/ч 21350-4) по адресу: п. Кресты

Котельная №23 п. Кресты

Котельная №36 (в/ч 21350-4) по адресу: п. Кресты

Котельная №37 (в/ч 21350-4) по адресу: п. Кресты

Котельная №62 (в/ч 2830) по адресу: Крестовское ш., 4 в/г 5

Котельная №72 (в/ч 2830) по адресу: Крестовское ш., 4а

Котельная №85 по адресу: п. Кресты

Котельная №89, в/ч 07264 по адресу: ул. Генерала Маргелова, 2

Котельная №97 (в/ч 64044) по адресу: ул. Советской Армии, 116

Котельная №98 по адресу: Ядровская волость д. Череха

Котельная №366 ул. Генерала Маргелова, 1/20

Тепловыми сетями и источниками тепловой энергии в рассматриваемой группе зон деятельности ЕТО владеет на основании права хозяйственного ведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в каждой зоне деятельности ЕТО №№ 018-031 присвоить статус ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России как единственной организации, владеющей на основании права хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемых зонах деятельности ЕТО.

## Группа зон деятельности ЕТО №№ 032-034, образованных на базе систем теплоснабжения от котельных ОАО «РЖД»

В группу зон деятельности ЕТО №№ 032-034 входят 3 изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе 3 технологически не связанных между собой источников тепловой энергии ОАО «РЖД»:

Котельная по адресу: пер. Машиниста, 2а;

Котельная ж/д больницы;

Котельная ОПМС № 8.

Тепловыми сетями и источниками тепловой энергии в рассматриваемой группе зон деятельности ЕТО владеет на основании права собственности ОАО «РЖД».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в каждой зоне деятельности ЕТО №№ 032-034 присвоить статус ЕТО ОАО «РЖД» как единственной организации, владеющей на основании права собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемых зонах деятельности ЕТО.

## Зона деятельности ЕТО № 035, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ЗАО «Псковсельхозэнерго»

В зону деятельности ЕТО № 035 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной ЗАО «Псковсельхозэнерго», расположенной по адресу: ул. Декабристов, 64.

Источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности ЗАО «Псковсельхозэнерго».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в зоне деятельности ЕТО № 035 присвоить статус ЕТО ЗАО «Псковсельхозэнерго» как единственной организации, владеющей на основании права собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

## Зона деятельности ЕТО № 036, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ЗАО «ДСК»

В зону деятельности ЕТО № 036 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной ЗАО «ДСК», расположенной по адресу: ул. 128-ой Стрелковой дивизии, 6.

Источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности ЗАО «ДСК».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в зоне деятельности ЕТО № 036 присвоить статус ЕТО ЗАО «ДСК» как единственной организации, владеющей на основании права собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

## Зона деятельности ЕТО № 037, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной ООО «Газпром теплоэнего Псков»

В зону деятельности ЕТО № 037 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной №3 ГУСО «Производственные мастерские для инвалидов».

Источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности ООО «Газпром теплоэнего Псков».

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения принято решение в зоне деятельности ЕТО № 037 присвоить статус ЕТО ООО «Газпром теплоэнего Псков» как единственной организации, владеющей на основании права собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

1. Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым Правилами организации теплоснабжения, представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код зоны деятельности ЕТО** | **Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО** | **Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО** | **Организация, предлагаемая в качестве ЕТО** | **Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО** |
|
| 001 | Котельная №9 по адресу: ул. Инженерная, 3 Котельная №19 по адресу: ул. Л. Поземского, 63 Котельная №22 по адресу: ул. Первомайская, 43 Котельная №23 по адресу: ул. Волкова, 3 | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 002 | Котельная №10 по адресу: ул. Ижорского бат., 24 Котельная №26 по адресу: ул. Л. Поземского, 124 | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 003 | Котельная №1 по адресу: Гаражный пр., 12 Котельная №18 по адресу: ул. Маргелова, 2-км Котельная №20 по адресу: Гаражный пр., 5 Котельная №5 по адресу: ул. Чехова, 4а Котельная №12 по адресу: ул. Конная, 8а Котельная №13 по адресу: ул. Народная, 33 Котельная №3 по адресу: Рижский пр., 43а Котельная №17 по адресу: ул. Коммунальная, 22б Котельная №24 по адресу: М. Горького, 21А | МП г. Пскова "ПТС" | МП г. Пскова "ПТС" | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 004 | Котельная №2 по адресу: ул. Я. Райниса, 53 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 005 | Котельная №4 по адресу: Ленинградское шоссе, 49 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 006 | Котельная №6 по адресу: ул. Пригородная, 9 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 007 | Котельная №7 по адресу: ул. Советской Армии, 54 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 008 | Котельная №8 по адресу: п. Псковкирпич, ул. Боровая, 26а | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 009 | Котельная №11 по адресу: Военный городок, «Кресты», 129-А | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 010 | Котельная №14 по адресу: ул. Коммунальная, 23 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 011 | Котельная №15 по адресу: Ленинградское шоссе, 11б | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 012 | Котельная №16 по адресу: Ленинградское шоссе, 65 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 013 | Котельная №21 по адресу: Экипажа Гудина, 2 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 014 | Котельная №25 по адресу: Рижский пр., 5А | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 015 | Котельная №27 по адресу: ул. Солнечная, 14 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 016 | Котельная №28 по адресу: Германа, 34 | МП г. Пскова «ПТС» | МП г. Пскова «ПТС» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 017 | Котельная ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» | ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» МП г. Пскова "ПТС" | ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 018 | Котельная №1 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 019 | Котельная №3а | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 020 | Котельная №4, в/ч 21350-4 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 021 | Котельная №20 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 022 | Котельная №23 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 023 | Котельная №36 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 024 | Котельная №37 (в/ч 21350-4) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 025 | Котельная №62 (в/ч 2830) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 026 | Котельная №72 (в/ч 2830) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 027 | Котельная №85 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 028 | Котельная №89, в/ч 07264 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 029 | Котельная №97 (в/ч 64044) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 030 | Котельная №98 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 031 | Котельная №366 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 032 | Котельная пер. Машиниста, 2а | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 033 | Котельная ж/д больницы | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 034 | Котельная ОПМС № 8 | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 035 | Котельная ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | ЗАО «Псковсельхозэнерго» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 036 | Котельная ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | ЗАО «Строительная фирма «ДСК» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 037 | Котельная №3 ГУСО "Производственные мастерские для инвалидов" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | ООО "Газпром теплоэнерго Псков" | п. 8 Правил организации теплоснабжения |

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения целесообразно определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию:

* в группе зон деятельности ЕТО №№ 001-016 назначить ЕТО МП г. Пскова «ПТС»;
* в группе зон деятельности ЕТО №№ 018-031 назначить ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
* в группе зон деятельности ЕТО №№ 032 и 034 назначить ЕТО ОАО «РЖД».

После внесения проекта Схемы теплоснабжения на рассмотрение, теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО с указанием кода зоны деятельности ЕТО. Все поступившие заявки размещены в Приложении 1 к настоящей главе.

Окончательные предложения по присвоению статуса ЕТО формируются по результатам рассмотрения заявок на основании критериев определения ЕТО в соответствии с пунктами 7 – 10 Правил организации теплоснабжения.