Документация по планировке территории в границах улиц Поклонная горка, Земская, Трояновского в городе Пскове.

Проект планировки и межевания территории.

Том. 1. Основная (утверждаемая часть)

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

II. Положение об очередности планируемого развития территории.

III. Межевание территории.

Оглавление.

| I. Положение о характеристиках планируемого развития территории |  |
| --- | --- |
| 1. Градостроительная ситуация. Современное состояние территории | 3 |
| 2. Характеристика природно-климатических условий. | 3 |
| 3. Планируемое развитие территории. | 8 |
| 3.1. Параметры жилой застройки. | 9 |
| 3.2. Население. | 10 |
| 3.3. Объекты социальной инфраструктуры. | 11 |
| 3.3.1. Народное образование. | 11 |
| 3.3.2. Объекты общественно-делового назначения. | 11 |
| 3.3.3. Объекты спорта. | 12 |
| 3.4. Объекты транспортной инфраструктуры. | 12 |
| 3.4.1. Количество парковочных мест. | 15 |
| 3.5. Объекты коммунальной инфраструктуры | 17 |
| 3.5.1. Водоснабжение. | 17 |
| 3.5.2. Водоотведение хозяйственно - бытовых сточных вод. | 19 |
| 3.5.3. Водоотведение поверхностных вод. | 20 |
| 3.5.4. Теплоснабжение. | 21 |
| 3.5.5. Электроснабжение. | 21 |
| 3.5.6. Газоснабжение. | 23 |
| 3.5.7. Связь. | 24 |
| 4. Благоустройство и озеленение территории. | 24 |
| 5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | 25 |
| 6. Технико-экономические показатели проекта планировки и межевания. | 27 |
| II. Положение об очередности планируемого развития территории. | 30 |
| 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, и способы их образования | 31 |
| 2. Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков. | 60 |
| 3. Информация о земельных участках подлежащих резервированию и (или) изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к территориям общего пользования. | 61 |
| 4. Характерные точки границ поворота образуемых земельных участков. | 62 |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

- Градостроительная ситуация. Современное состояние территории

Проектируемая территория (район) располагается в юго-восточной части города Пскова в районе «Учхоз» в границах улиц Поклонная горка, Земская, Трояновского и граница муниципального образования «Город Псков», Псковской области. С северной и западной стороны территория ограничена лесопарковыми зонами. Территория располагается в границах кадастровых кварталов 60:27:0200103, 60:27:0200102, 60:27:0200101, 60:27:0200206, 60:27:0200104, 60:27:0200301, 60:27:0200204, 60:27:0200202.

Территория свободна от застройки. Объекты капитального строительства и земельные участки на территории отсутствуют.

Рельеф спокойный, имеются небольшие фрагменты заболоченной территории. На территории располагается сеть водоотводных канав.

Площадь проектируемой территории составляет 151 га.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Подъезды к территории осуществляются с Ленинградского шоссе по улицам Поклонная горка, Земская и дороге, проходящей от улицы Лесной до территории Псковского района.

Гидрография.

На рассматриваемой территории располагается водный объект – ручей Векшинский, впадающей в реку Череху.

Характеристики ручья:

Протяжённость -  7 км;

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров;

Береговая полоса – 5 метров.

- Существующие градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории.

1. На рассматриваемой территории отсутствуют возможные негативные факторы, кроме проходящей воздушной линии электропередачи 10 кВ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 метров в каждую сторону при напряжении 1-20 кВ.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

2. На рассматриваемой территории располагается водный объект – ручей Векшинский, протяжённостью 7 км.

Согласно статье 6 Водного кодекса РФ Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Территории объектов культурного наследия и их охранные зоны на территории проектирования отсутствуют.

4. На северо-западе от территории проектирования располагается аэродром «Псков». Согласно Правилам землепользования и застройки и Генеральному плану МО «Город Псков» предполагаемая для застройки территория располагается вне границ зоны охраны аэродрома.

5. Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Псков проектируемая территория частично располагается в границах 3 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

3.  Планируемое развитие территории.

За основу планировочного решения приняты основные концептуальные направления и проектные решения по развитию территории, заложенные в Генеральном плане МО «Город Псков». Генеральным планом предусматривается в границах рассматриваемой территории размещение индивидуальной жилой застройки, разделенной на несколько кварталов магистральной улицей районного значения и улицами местного значения.

Проектным решением предусматривается организация индивидуальной жилой застройки с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектами торговли и оказания услуг населению.

Проектным решением предлагается раздел проектируемой территории на 8 элементов планировочной структуры – кварталов.

Основные показатели элементов планировочной структуры.

| Номер квартала | Площадь, га | Основной тип застройки | Сопутствующие элементы застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,98 | Индивидуальная жилая застройка | Рекреационная зона, зона инженерных сооружений |
| 2 | 13,89 | Индивидуальная жилая застройка | Рекреационная зона, Зона инженерных сооружений |
| 3 | 15,39 | Индивидуальная жилая застройка | - |
| 4 | 18,09 | Индивидуальная жилая застройка | - |
| 5 | 8,17 | Индивидуальная жилая застройка | Зона зеленых насаждений |
| 6 | 4,45 | Рекреационная зона отдыха и досуга населения с крытым спортивным объектом | Спортивный объект |
| 7 | 6,03 | Объекты социальной инфраструктуры | Зона инженерных сооружений |
| 8 | 44,66 | Индивидуальная жилая застройка | Рекреационная зона, зона инженерных сооружений, общественно-деловая застройка |
| всего | 128,66 |  |  |

Проектный баланс территории проектируемого района.

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 151 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Зона объектов индивидуальной жилой застройки | 80,04 | 53,0 |
| 1.2 | Зона объектов народного образования | 3,37 | 2,23 |
| 1.3 | Зона общественно-деловой застройки | 2,23 | 1,47 |
| 1.4 | Зона спортивных сооружений | 0,67 | 0,43 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 41,77 | 27,66 |
| 1.6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,35 | 0,22 |
| 1.7 | Рекреационные зоны | 14,89 | 10,1 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.7.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 4,5 | 3,22 |
| 1.7.2 | Рекреационная зона отдыха и досуга населения. | 10,39 | 6,88 |

3.1. Параметры жилой застройки.

На территории предполагается разместить 559 индивидуальных жилых домов до 3-х этажей с земельными участками площадью от 834 кв.м до 1500 кв.м.

Параметры элементов планировочной структуры.

| Номер квартала | Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Количество земельных участков иной застройки | Общая площадь земельных участков для индивидуального жилищного строительства, га | Общая площадь застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86 | - | 12,55 | 1,03 |
| 2 | 64 | - | 8,84 | 0,77 |
| 3 | 89 | - | 12,63 | 1,07 |
| 4 | 102 | - | 14,59 | 1,22 |
| 5 | 27 | - | 3,73 | 0,32 |
| 6 | - | 1 | - | 0,16 |
| 7 | - | 12 | - | 0,44 |
| 8 | 191 | 2 | 27,83 | 2,34 |

3.2. Население.

Коэффициент семейности в индивидуальной жилой застройке принят 3,5.

Численность населения составит 1957 человек. Средняя плотность населения на проектируемой территории составит 13 чел. / га.

Показатель плотности застройки, или коэффициент застройки Кз -0,048 при нормативе не более 0,4 в соответствии с Постановлением Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области».

2. Показателем плотности жилой застройки является коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение общей площади к площади территории квартала (микрорайона) – 0,08 при нормативе не более 0,8 в соответствии с Постановлением Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области».

Показатели жилищной обеспеченности – 62,8 кв.м. на 1 человека при нормативе не менее 30 кв.м. на человека в соответствии с Постановлением Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области».

3.3. Объекты социальной инфраструктуры.

3.3.1. Народное образование.

В соответствии с Постановлением Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» на 1000 человек требуется 50 мест в дошкольных образовательных учреждениях, с уровнем охвата 85% и 77 мест в общеобразовательных школах с уровнем охвата 75%.

Характеристики проектируемых объектов народного образования.

| Тип объекта | Требуемая вместимость | Проектируемая вместимость | Требуемая площадь земельного участка, кв.м. | Проектируемая площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательная школа | 114 учащихся | 150 учащихся | 8250 | 12467 |
| Детское дошкольное учреждение (детский сад) | 84 мест | 90 мест | 4050 | 5677 |

Общеобразовательная школа и детский сад планируются к размещению  на территории квартала номер 7. Земельные участки для указанных объектов являются смежными и запроектированы с отступом от красных линий. На территории квартала по периметру предполагается устройство зоны зеленых насаждений.

3.3.2. Объекты общественно-делового назначения.

Основное ядро объекты общественно-делового назначения запроектированы в квартале номер 7. В квартале номер 8 запроектированы 2 магазина.

Характеристики проектируемых объектов общественно-делового назначения.

| Тип объекта | Кол-во | Характеристика | Площадь земельного участка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промтоварный магазин с аптекой | 2 | 150 кв.м торговая площадь | 1250 |
| Продовольственный магазин | 2 | 150 кв.м торговая площадь | 1250 |
| Объект обслуживания населения с офисом врача общей практики | 1 | 10 человек / 1 врач | 1530 |
| Объект организации общественного питания | 1 | 40 мест | 3990 |
| Предприятие связи | 1 | - | 827 |
| Офисное здание с отделением банка | 1 | 25 рабочих мест | 2380 |
| Участковый пункт полиции | 1 | 1 рабочее место | 210 |

3.3.3. Объекты спорта.

Крытый объект спорта - физкультурно-оздоровительный комплекс запроектирован в квартале номер 6.

Открытые спортивные площадки запроектированы в рекреационных зонах в кварталах номер 1, 2, 6, 8. Общая площадь спортивных площадок не менее1480 кв.м.

В квартале 6 и 8 в рекреационных зонах предусматриваются беговые и велосипедные дорожки общей протяженностью не менее 1470 м.

3.4. Объекты транспортной инфраструктуры.

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого района положены предложения Генерального плана города Пскова.

Мероприятия по организации улично-дорожной сети.

- реконструкция части дороги (в границах проектирования), ведущей от улицы Лесной до границы города Пскова в магистральную улицу районного значения;

- строительство улиц местного значения в жилой застройке и проездов для обеспечения транспортной связи проектируемой застройки с сетью магистральных улиц и дорог

Общая протяженность улично-дорожной сети в пределах проектируемого участка 18,91 км.

Для жилых улиц ширина проезжей части составляет 6-8 метров. Ширина тротуаров, располагаемых в большинстве случаев по обе стороны проезжей части, составляет 2 метра.  Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить в асфальтобетонном исполнении.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Автобусное сообщение планируется по улицам Поклонная горка, Новая улица 3, Новая улица 4, Новая улица 16, Новая улица 18. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 800 м).

Характеристика проектируемых улиц и проездов.

| Название улицы | Протяженность, км | Тип улицы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Поклонная горка | 2,49 | Улица местного значения | Автобусное сообщение, полоса 4 метра |
| Новая улица 1 | 0,66 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 2 | 1,53 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 3 | 1,62 | Улица местного значения | Автобусное сообщение, полоса 4 метра |
| Новая улица 4 | 0,69 | Улица местного значения | Автобусное сообщение, полоса 4 метра |
| Новая улица 5 | 0,42 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 6 | 0,43 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 7 | 0,43 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 8 | 1,39 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 9 | 0,61 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 10 | 0,68 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 11 | 0,99 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 12 | 1,4 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 13 | 0,48 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 14 | 1,01 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 15 | 0,49 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 16 | 0,44 | Улица местного значения | Автобусное сообщение, полоса 4 метра |
| Новая улица 17 | 0,56 | Улица местного значения | - |
| Новая улица 18 | 1,15 | Улица местного значения | Автобусное сообщение, полоса 4 метра |
| Новый проезд | 0,41 | Проезд | - |
| Улица районного значения | 1,09 | Улица районного значения | Указана протяжённость части улицы в границах проектирования |
| Улица Земская | 0,24 | Улица местного значения | Указана протяжённость части улицы в границах проектирования |

3.4.1. Количество парковочных мест.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. В сооружении автостоянок и паркингов для постоянного хранения транспортных средств на территории индивидуальной жилой застройки необходимость отсутствует.

Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения.

Расчет парковочных мест

| Тип объекта | Требуемое количество парковочных мест | Проектир. количество парковочных мест (не менее), шт. | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Промтоварный магазин с аптекой | 2-3 на 100 кв. м торговой площади | 5 | Общая парковка в квартале №7 |
| Продовольственный магазин | 2-3 на 100 кв. м торговой площади | 5 | Общая парковка в квартале №7 |
| Промтоварный магазин с аптекой | 2-3 на 100 кв. м торговой площади | 5 | На территории земельного участка объекта |
| Продовольственный магазин | 2-3 на 100 кв. м торговой площади | 5 | На территории земельного участка объекта |
| Объект обслуживания населения с офисом врача общей практики | - | 7 | Общая парковка в квартале №7. На территории земельного участка объекта |
| Объект организации общественного питания | 10-20 на 100 мест | 10 | Общая парковка в квартале №7 |
| Предприятие связи | - | 4 | На территории земельного участка объекта |
| Офисное здание с отделением банка | 20-35 на 100 служащих | 10 | На территории земельного участка объекта |
| Участковый пункт полиции | - | 2 | На территории земельного участка объекта |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | - | 15 | На территории земельного участка объекта |
| Рекреационная зона досуга и отдыха в квартале №1 | - | 7 | Парковочный карман на территории улицы примыкающей к территории рекреационной зоны |
| Рекреационная зона досуга и отдыха в квартале №2 | - | 10 | Парковочный карман на территории улицы, примыкающей к территории рекреационной зоны |
| Рекреационная зона досуга и отдыха в квартале №6 | - | 15 | Парковочный карман на территории улицы, примыкающей к территории рекреационной зоны |
| Рекреационная зона досуга и отдыха в квартале №8 | - | 15 | Парковочный карман на территории улицы, примыкающей к территории рекреационной зоны |
| Объекты школьных и дошкольных учреждений | - | 20 | Парковочный карман на территории улицы, примыкающей к территории рекреационной зоны |

На территории квартала №7 предусматривается парковочная площадка для общественно-деловой застройки на 36 машино-мест. 19 парковочных мест планируется разместить на земельных участках для общественно-деловых объектов.

Всего на территории района планируется устройство не менее 135 машино-мест. Не менее 10% парковочных мест выделяется для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

3.5. Объекты коммунальной инфраструктуры

3.5.1. Водоснабжение.

В соответствии с Постановлением Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» норма расхода воды л/с на одного человека составляет для жилых зданий с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями 170 л/с.

Для объектов обслуживания населения повседневного спроса удельный расход устанавливается в размере 15 л/сутки;

Потребление воды на поливку в расчете на одного жителя  принято 50 л/сут согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение принят – 10 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы, принято дополнительно в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды микрорайона.

Суммарный расчетный расход воды составит ориентировочно 500 м3/сут.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки возможно по двум вариантам.

Вариант 1.

От подземного водозабора мощностью (с учётом резерва) 2000 куб. м./сут, выполнив оценку запасов подземных вод по результатам действующих водозаборных сооружений для добычи подземных вод.

Размещение подземного водозабора возможно за пределами территории проектирования.

Вариант 2.

От городских сетей водопровода. Для данного решения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- проложить на участке по Крестовскому шоссе от ул. Германа до КНС «Пригородная» водопровод Д 250 мм;

- от последнего по трассе Крестовского шоссе пожарного гидранта (без номера) на трубопроводе Д 250 мм проложить кольцевой водопровод 2Д 250 мм до проектируемой жилой застройки.

Точка подключения.

Разводящие внутриквартальные сети водопровода предлагается выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

В качестве альтернативных источников водоснабжения возможно устройство индивидуальных скважин на одно или несколько домовладений. Проекты скважин должны учитывать особенности территории, требуют дополнительных гидрогеологических изысканий.

Наружное пожаротушение.

Наружное пожаротушение проектируемой застройки предусматривается от пожарных гидрантов установленных в колодцах на проектируемых внеплощадочных сетях водопровода низкого давления.

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение принят – 10 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

3.5.2. Водоотведение хозяйственно - бытовых сточных вод.

Водоотведение хозяйственно - бытовых сточных вод проектируемой застройки проектируется в канализационный коллектор Д 500 мм по Крестовскому шоссе в колодец на перекрёстке с Киевским переулком.

Расчетное суточное водоотведение сточных вод принимается на уровне водопотребления.

Точка подключения.

На территории квартала №7 предусматривается территория для канализационной насосной станции.

В качестве альтернативного способа канализования возможно применение индивидуальных септиков. Устройства септиков должны быть предусмотрены по индивидуальным проектам с учётом особенностей каждого земельного участка. Устройство септиков не допускается на территории земельных участков, расположенных в границах водоохранной зоны ручья Векшинский.

Вывоз стоков необходимо осуществлять спецтранспортом до места переработки и утилизации или разрешённой точки сброса.

3.5.3. Водоотведение поверхностных вод.

На территории располагается существующая сеть водоотводных канав.

Для водоотведения поверхностных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Повышение и понижение проектных отметок на разрабатываемом земельном участке при выполнении условий сопряжения с существующим рельефом прилегающих территорий.

- Сохранения существующей сети водоотводных канав в открытом виде или в закрытом коллекторе.

Мероприятия для водоотведения с территории индивидуальной жилой застройки:

- Строительство открытой системы водоотведения со сбросом вод в ручей Векшинский. Укрепление откосов существующих канав. Тип укрепления откосов открытого канала определить расчетом в зависимости от скорости течения воды. Поверхностные стоки по лоткам проезжей части улиц и проездов собираются в дождеприемные колодцы и сбрасываются в водоотводные. Для приема воды из открытых водотоков (канав, ручья) предусматриваются решетки для перехвата мусора.

Мероприятия для организации водоотведение с территории объектов общественной застройки.

- Строительство ливневой канализации закрытого типа со сбросом вод в ручей Векшинский. Диаметр, уклон, глубину заложения труб определить на следующей стадии проектирования.

- На выпуске в ручей Векшинский ливневой канализации устройство монолитного оголовка.

- Расчистка территории от деревьев и кустарников по обеим сторонам русла ручья Векшинский в границах территории проектирования.

- Уширение и углубление русла ручья Векшинский в границах выполнения работ по расчистке.

- В местах пересечения существующими канавами ручья Векшинский выполнить расчистку устьевых участков в попадающих канав (до 10 м.) и укрепление их дна мелким щебнем (до 5 м. длины канавы).

- На территории квартала №7 предусматривается территория для строительства очистных сооружений.

- При пересечении улично-дорожной сети, ручей и/или канава убирается в закрытый коллектор.

Для водоотведения поверхностных вод с проектируемой территории должен быть выполнен отдельный проект на следующей стадии проектирования.

3.5.4. Теплоснабжение.

МП г. Пскова «ПТС» не располагает возможностью подключения к системе теплоснабжения проектируемых объектов ввиду отсутствия в данном районе источника теплоснабжения и тепловых сетей.

Обеспечение теплом и горячим водоснабжением индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Источник теплоснабжения объектов общественно-деловой застройки – модульная котельные, проектируемая в квартале номер 7. Блочная модульная котельная оборудуются газовыми котлами, блоком горячего водоснабжения в виде пластинчатых теплообменников, автоматической блочной водоподготовительной установкой.

3.5.5. Электроснабжение.

Потребителями электроэнергии на территории проектирования являются:

- 559 индивидуальных жилых домов;

- продуктовый магазин торговой площадью 150 кв.м;

- промтоварный магазин торговой площадью 150 кв.м;

- объект организации общественного питания на 40 мест;

- предприятие связи площадью 100 кв.м;

- объект обслуживания населения с офисом врача общей практики;

- офисное здание с отделением банка 350 кв.м;

- участковый пункт полиции;

- школа на 150 учащихся;

- детский сад на 90 мест;

- наружное освещение.

Суммарная расчётная мощность с учетом 10% не учтенных потребителей принимаем не менее 1900 кВА.

Мероприятия для обеспечения электроэнергией проектируемую территорию.

- строительство двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ.  Подключение проектируемой подстанции 110/10 кВ от воздушных линий ПО кВ Островская-1, Островская-2. Двухтрансформаторная подстанция 110/10 кВ размещается вне границ проектируемой территории. Предварительное место размещения – коммунальная зона северо-восточнее территории проектирования;

- строительство двух двухтрансформаторных подстанций с расчётной мощность трансформаторов 630 кВА, напряжением 10/0.4 кВ;

- строительство двух двухтрансформаторных подстанций с расчётной мощность трансформаторов 400 кВА, напряжением 10/0.4 кВ;

- строительство подземной кабельной сети 10 кВ от точки подключения до трансформаторных подстанций и подключение проектируемых двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ от РУ-10 кВ проектируемой подстанции 110/10 кВ;

- строительство воздушной линии 0,4 кВ с изолированным проводом и подключение объектов от РУ-0,4 кВ проектируемых подстанций 10/0,4 кВ.

Наружные сети электроснабжения 10 кВ.

По степени надежности электроснабжения потребители застройки относятся ко II-ой и III-ей категории.

Кабель сети должен быть с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена.

Кабельная линия прокладывается согласно требований ПУЭ. Прокладка КЛ 10кВ предусматривается в траншее на глубине 0,7м (под дорогами – 1м) от планировочной отметки земли с подсыпкой сверху и снизу слоя песка. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.

На вводах в ТП, а также при прокладке кабеля по воздуху в кабельных сооружениях (блоках), необходимо выполнить огнезащитное покрытие кабеля. Работы по нанесению огнезащитного покрытия проводить в соответствии с РД 153-34.0-20.262-2002.

Наружные сети электроснабжения 0,4кВ.

Электроснабжение жилых домов предусматривается воздушными линиями 0,4 кВ с изолированным проводом СИП-2.

Наружное освещение.

Электроснабжение потребителей застройки осуществляется от проектируемых ТП. В ТП предусматривается установка вводно-распределительного шкафа наружного освещения ВРШ-НО.

Трансформаторные подстанции.

Земельные участки для ТП не проектируются. В соответствии Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300»Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство могут, размесятся без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Уточнение места размещения трансформаторных подстанций, проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

3.5.6. Газоснабжение.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения по средствам строительства газорегуляторного пункта и новых сетей газоснабжения для подключения новых абонентов.

Использование природного газа предусматривается для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Для подачи газа потребителям проектируемой малоэтажной жилой застройки необходима установка ГРБ и строительство газопроводов высокого и низкого давления. Проектируемые газопроводы подключаются к существующей газораспределительной сети города по следующим вариантам.

Вариант 1.

Техническая возможность газоснабжения проектируемой территории существует от газопровода высокого давления, проложенного от АГРС № 10 «Псковкирпич» по улице Черняховского в городе Пскове.

На территории квартала №2 планируется размещение ПГБ.

Вариант 2.

Согласно Указу Губернатора Псковской области от 30.11.2016 г. №75-УГ «Об утверждении региональной программы газификации Псковской области на 2017-2022 годы» планируется строительство газопровода высокого давления от Крестовского шоссе в г. Пскове до АГРС Псковкирпич, с установкой ПГБ, от которого в перспективе возможно подключение потребителей на территории проектирования.

При таком варианте газификации ПГБ располагается вне границ проектируемой территории.

Протяженность проектируемой сети необходимо определить при подготовке проектной документации на сеть газоснабжения.

3.5.7. Связь.

Интернет, услуги телевидения и радиовещания обеспечиваются путем подключения к существующим городским сетям.

Мобильная связь обеспечивается от существующих источников, так как проектируемая территория располагается в зоне покрытия всех сотовых компаний, работающих в регионе. Дополнительные вышки сотовой связи могут быть установлены в квартале номер 8 в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

4. Благоустройство и озеленение территории.

Проектом предложена единая система озеленения, определяемая планировочным решением. Озелененные территории, в зависимости от размещения, площади и функционального назначения, классифицированы на три группы: озеленение общего пользования (озеленение улиц), зеленые насаждения общего пользования и рекреационная зона отдыха и досуга населения. На прилегающей к району проектирования территории располагаются 2 лесопарка, которые также будут использованы населением в качестве рекреационных зон.

| № | Тип зеленых зон | Площадь, га | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона зеленых насаждений общего пользования. | 4,5 | Квартал 1, 3, 5, 7, 8 |
| 2 | Рекреационная зона отдыха и досуга населения. | 10,39 | Квартал 1, 2, 6, 8 |
| 3 | Лесопарковая зона. | 106,1 | На прилегающей к району проектирования территории |

- В рекреационных зонах отдыха и досуга населения проектом предусмотрено размещение площадок различного функционального назначения в кварталах №№ 1, 2, 6, 8. Рекреационные зоны должны быть оборудованы дорожками с твердым покрытием, элементами благоустройства – малыми архитектурными формами, наружным освещением.

Минимальные расчетные показатели обеспечения территории квартала (микрорайона) элементами благоустройства на одного жителя.

| Тип площадки | Норма площади, кв.м. | Требуемая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 кв. м/чел. | 195,7 |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,4 кв. м/чел. | 782,8 |
| Площадки для занятий физкультурой | 0,7 кв. м/чел. | 1367,9 |

Общая требуемая площадь площадок не менее 2346,4 кв.м. Запроектировано площадок общей площадью 2920 кв.м. из них 1480 кв.м. спортивных площадок.

В первую очередь мероприятия по благоустройству территории относятся к территориям общего пользования, ограниченным красными линиями.

В рамках работ по благоустройству территории проектом предлагается осуществление следующих мероприятий:

- - озеленение территории;

- - организация дорожно-пешеходной сети;

- - освещение территории участка;

- - обустройство мест сбора мусора.

5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 77. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Планировочные решения проекта в части противопожарных проездов выполнены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и предусматривают:

- размеры индивидуальных приусадебных участков позволяют разместить здания с учетом противопожарных разрывов;

- проезд пожарной техники осуществляется ко всем зданиям со стороны главного фасада.

- обеспечено устройство противопожарных разрывов в застройке путем деления территории на микрорайоны (кварталы) сетью улиц и проездов, озелененными территориями, а так же размещением планируемых к строительству объектов с учетом требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (таблицы 12,13,15,17-20), что снижает вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), позволяет обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- обеспечен беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных кольцевых сетях водопровода. Пожарные гидранты надлежит устанавливать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части. Допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты должны быть расставлены на сети с учетом пожаротушения здания единовременно из 1-го гидранта, радиус действия пожарных гидрантов необходимо принять не более 150 м по твердому покрытию.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составит 10 л/с.

На период до организации централизованного водоснабжения территории, в зависимости от степени освоения территории предлагается организация пожарных водоемов для противопожарных нужд (открытого и закрытого типа) в рекреационных зонах, на территории общественно-деловой застройки и в границах зон транспортной инфраструктуры. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров.

Место размещение пожарных водоемов и их емкость должна быть определена отдельным проектом.

6. Технико-экономические показатели проекта планировки.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений |  | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1. | Территория жилого района в границах проектирования, в т. ч.: | га |  | 151 |
| 1.1. | Зона объектов индивидуальной жилой застройки | га |  | 80,04 |
| 1.2. | Зона объектов народного образования | га |  | 3,37 |
| 1.3. | Зона общественно-деловой застройки | га |  | 2,23 |
| 1.4. | Зона спортивных сооружений | га |  | 0,67 |
| 1.5. | Зона транспортной инфраструктуры (включая полосы для инженерной инфраструктуры) | га |  | 41,77 |
| 1.6. | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 0,35 |
| 1.7. | Рекреационные зоны | га |  | 14,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га |  | 4,5 |
| 1.7.2 | Рекреационная зона отдыха и досуга населения. | га |  | 10,39 |
| 3. | Коэффициент застройки | % |  | 0,048 |
| 4. | Коэффициент плотности застройки | % |  | 0,08 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 1957 |  |
| 2. | Плотность населения | чел./га | 13 |  |
| 3. | Коэффициент семейности | чел./семья | 3,5 |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Площадь застройки ИЖС | га. |  | 6,7 |
| 2. | Жилищный фонд | тыс. м2 |  | 122,98 |
| 3. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. |  | 62,8 |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад | место |  | 90 |
| 2. | Общеобразовательная школа | место |  | 150 |
| 3. | Промтоварный магазин с аптекой | общая торговая площадь |  | 300 |
| 4. | Продовольственный магазин | общая торговая площадь |  | 300 |
| 5. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект |  | 1 |
| 6. | Предприятие связи | объект |  | 1 |
| 7. | Офисное здание с отделением банка | рабочее место |  | 25 |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 |  | 1480 |
| 9. | Предприятия общественного питания | посадочное место |  | 40 |
| 10. | Объект обслуживания населения с офисом врача общей практики | рабочее место |  | 10/1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | м |  | 18,91 |
| 2. | Протяженность жилых улиц | м |  | 17,41 |
| 3. | Протяженность проездов | м |  | 0,41 |
| 3. | Количество парковок | машино-место |  | 135 (не менее) |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут |  | 500 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке | л/сут. на чел. |  | 170 |
| VII. Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Объемы хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут |  | 500 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | От индивидуальных источников теплоснабжения. |  |  |  |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | От газопровода высокого давления, расположенного вне границ проектирования. |  |  |  |
| X.Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии | кВА |  | 1900 (не менее) |
| 2. | Источники покрытия электронагрузок | кВА |  | 2060 (4ТП) |
| ХI. Связь |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телефонизацией | % от населения |  | 100 |
| ХII. Санитарная очистка и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 1. | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | м3/год |  | 1957 |
| 4. | Контейнеры для сбора и временного хранения ТБО (объем 1,1 м3) | шт. |  | 12 |
| ХIII. Межевание территории |  |  |  |  |
| 1. | Образуемые земельные участки | шт. |  | 598 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Для ИЖС | шт. |  | 559 |
| 1.2 | Для общественно-деловой застройки (включая ) | шт. |  | 12 |
| 1.3 | Для объектов инженерного обеспечения застройки | шт. |  | 5 |
| 1.4 | Для улично-дорожной сети | шт. |  | 22 |
| 2. | Изменяемые земельные участки | шт. |  | 9 |

- Положение об очередности планируемого развития территории.

Освоение территории планируется в 4 этапа.

| Номер этапа | Мероприятия по освоению территории |
| --- | --- |
| Этап 1 |  |
| 1.1 | Постановка земельных участков, предусмотренных проектом планировки, на государственный кадастровый учет. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети (включая наружное освещение) и водоотведения поверхностных вод с территории. |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта водоснабжения (включая объекты наружное пожаротушения) и канализирования территории. |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта газификации территории. |
| 1.5 | Разработка рабочего проекта электроснабжения территории. |
| Этап 2 |  |
| 2.1 | Строительство улично-дорожной сети (включая наружное освещение) и выполнение мероприятий по водоотведению поверхностных вод с территории. |
| 2.2 | Строительство объектов электроснабжения территории. |
| 2.3 | Строительство объектов газификации территории. |
| 2.4 | Строительство объектов водоснабжения (включая объекты наружное пожаротушения) и канализирования территории. |
| 2.5 | Строительство объектов индивидуальной жилой застройки. |
| 2.6 | Разработка рабочего проекта организации рекреационных зон с плоскостными объектами. |
| Этап 3 |  |
| 3.1 | Строительства объектов торговли и оказания услуг населению. |
| 3.2 | Проектирование объектов народного образования и объектов их инженерного обеспечения. |
| 3.3 | Организация рекреационных зон с плоскостными объектами. |
| Этап 4 | Строительство объектов народного образования и объектов их инженерного обеспечения. |

III. Межевания территории.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, и способы их образования

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (кв. м.) | Разрешённое использование образуемого земельного участка | Способ (вариант) образования земельного участка (из территорий, земельных участков, частей земельных участков) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 1 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 2 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 3 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 4 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 5 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 6 | 1486 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 7 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 8 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 9 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 10 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 11 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 12 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 13 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 14 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 15 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 16 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 17 | 1181 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 18 | 1266 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 19 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 20 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 21 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 22 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 23 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 24 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 25 | 1435 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 26 | 1263 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 27 | 1296 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 28 | 1297 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 29 | 1294 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 30 | 1289 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 31 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 32 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 33 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 34 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 35 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 36 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 37 | 907 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 38 | 1118 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 39 | 1486 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 40 | 1485 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 41 | 1488 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 42 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 43 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 44 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 45 | 1497 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 46 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 47 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 48 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 49 | 1345 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 50 | 1486 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 51 | 1442 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 52 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 53 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 54 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 55 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 56 | 1494 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 57 | 1491 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 58 | 1435 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 59 | 1485 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 60 | 1476 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 61 | 1468 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 62 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 63 | 1451 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 64 | 1443 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 65 | 1434 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 66 | 1425 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 67 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 68 | 1485 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 69 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 70 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 71 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 72 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 73 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 74 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 75 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 76 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 77 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 78 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 79 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 80 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 81 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 82 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 83 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 84 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 85 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 86 | 1260 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 87 | 1279 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 88 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 89 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 90 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 91 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 92 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 93 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 94 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 95 | 1482 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 96 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 97 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 98 | 1276 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 99 | 1089 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 100 | 1255 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 101 | 1298 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 102 | 1309 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 103 | 1321 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 104 | 1329 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 105 | 1340 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 106 | 1352 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 107 | 1360 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 108 | 1371 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 109 | 1383 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 110 | 1401 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 111 | 1356 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 112 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 113 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 114 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 115 | 1474 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 116 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 117 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 118 | 1474 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 119 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 120 | 1474 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 121 | 1474 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 122 | 1486 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 123 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 124 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 125 | 1214 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 126 | 1218 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 127 | 1219 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 128 | 1499 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 129 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 130 | 1484 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 131 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 132 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 133 | 1472 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 134 | 1472 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 135 | 1472 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 136 | 1472 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 137 | 1471 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 138 | 1471 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 139 | 1471 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 140 | 1470 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 141 | 1402 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 142 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 143 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 144 | 1436 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 145 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 146 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 147 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 148 | 1436 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 149 | 1429 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 150 | 1429 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 151 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 152 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 153 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 154 | 1436 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 155 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 156 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 157 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 158 | 1471 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 159 | 1406 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 160 | 1396 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 161 | 1397 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 162 | 1397 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 163 | 1396 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 164 | 1396 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 165 | 1396 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 166 | 1395 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 167 | 1395 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 168 | 1395 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 169 | 1395 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 170 | 1395 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 171 | 1394 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 172 | 1471 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 173 | 1426 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 174 | 1451 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 175 | 1463 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 176 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 177 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 178 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 179 | 1463 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 180 | 1465 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 181 | 1462 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 182 | 1460 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 183 | 1468 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 184 | 1466 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 185 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 186 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 187 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 188 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 189 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 190 | 1464 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 191 | 1103 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 192 | 1129 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 193 | 1396 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 194 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 195 | 1213 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 196 | 1462 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 197 | 1394 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 198 | 1284 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 199 | 1401 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 200 | 1333 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 201 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 202 | 1313 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 203 | 1456 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 204 | 1493 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 205 | 1494 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 206 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 207 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 208 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 209 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 210 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 211 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 212 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 213 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 214 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 215 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 216 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 217 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 218 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 219 | 1499 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 220 | 1302 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 221 | 1490 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 222 | 1494 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 223 | 1494 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 224 | 1493 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 225 | 1497 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 226 | 1488 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 227 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 228 | 1465 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 229 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 230 | 1426 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 231 | 1426 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 232 | 1440 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 233 | 1426 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 234 | 1426 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 235 | 1425 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 236 | 1449 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 237 | 1393 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 238 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 239 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 240 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 241 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 242 | 1442 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 243 | 1437 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 244 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 245 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 246 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 247 | 1440 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 248 | 1440 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 249 | 1473 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 250 | 1489 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 251 | 1472 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 252 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 253 | 1493 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 254 | 1493 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 255 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 256 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 257 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 258 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 259 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 260 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 261 | 1459 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 262 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 263 | 1497 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 264 | 1487 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 265 | 1486 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 266 | 1487 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 267 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 268 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 269 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 270 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 271 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 272 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 273 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 274 | 1457 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 275 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 276 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 277 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 278 | 1273 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 279 | 1313 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 280 | 1284 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 281 | 1287 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 282 | 1255 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 283 | 1271 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 284 | 1251 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 285 | 1251 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 286 | 1250 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 287 | 1326 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 288 | 1326 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 289 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 290 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 291 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 292 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 293 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 294 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 295 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 296 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 297 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 298 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 299 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 300 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 301 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 302 | 1331 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 303 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 304 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 305 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 306 | 1470 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 307 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 308 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 309 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 310 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 311 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 312 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 313 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 314 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 315 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 316 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 317 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 318 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 319 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 320 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 321 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 322 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 323 | 1428 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 324 | 1441 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 325 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 326 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 327 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 328 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 329 | 1470 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 330 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 331 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 332 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 333 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 334 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 335 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 336 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 337 | 1470 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 338 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 339 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 340 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 341 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 342 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 343 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 344 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 345 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 346 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 347 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 348 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 349 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 350 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 351 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 352 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 353 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 354 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 355 | 1290 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 356 | 1416 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 357 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 358 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 359 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 360 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 361 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 362 | 1470 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 363 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 364 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 365 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 366 | 1469 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 367 | 1474 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 368 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 369 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 370 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 371 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 372 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 373 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 374 | 1494 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 375 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 376 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 377 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 378 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 379 | 1476 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 380 | 973 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 381 | 792 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 382 | 870 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 383 | 1488 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 384 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 385 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 386 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 387 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 388 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 389 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 390 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 391 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 392 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 393 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 394 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 395 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 396 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 397 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 398 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 399 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 400 | 1497 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 401 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 402 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 403 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 404 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 405 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 406 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 407 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 408 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 409 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 410 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 411 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 412 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 413 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 414 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 415 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 416 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 417 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 418 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 419 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 420 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 421 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 422 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 423 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 424 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 425 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 426 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 427 | 1312 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 428 | 1326 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 429 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 430 | 1368 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 431 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 432 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 433 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 434 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 435 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 436 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 437 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 438 | 1357 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 439 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 440 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 441 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 442 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 443 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 444 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 445 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 446 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 447 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 448 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 449 | 1447 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 450 | 1449 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 451 | 1492 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 452 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 453 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 454 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 455 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 456 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 457 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 458 | 1312 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 459 | 1327 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 460 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 461 | 1368 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 462 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 463 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 464 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 465 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 466 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 467 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 468 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 469 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 470 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 471 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 472 | 1357 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 473 | 1364 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 474 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 475 | 834 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 476 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 477 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 478 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 479 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 480 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 481 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 482 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 483 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 484 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 485 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 486 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 487 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 488 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 489 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 490 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 491 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 492 | 1312 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 493 | 1326 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 494 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 495 | 1368 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 496 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 497 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 498 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 499 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 500 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 501 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 502 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 503 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 504 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 505 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 506 | 1357 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 507 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 508 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 509 | 833 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 510 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 511 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 512 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 513 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 514 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 515 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 516 | 1450 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 517 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 518 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 519 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 520 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 521 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 522 | 1312 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 523 | 1326 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 524 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 525 | 1368 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 526 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 527 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 528 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 529 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 530 | 1498 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 531 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 532 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 533 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 534 | 1495 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 535 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 536 | 1357 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 537 | 1363 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 538 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 539 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 540 | 1235 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 541 | 1294 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 542 | 1423 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 543 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 544 | 1500 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 545 | 1078 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 546 | 1494 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 547 | 1499 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 548 | 1390 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 549 | 1496 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 550 | 1439 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 551 | 1434 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 552 | 1491 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 553 | 1414 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 554 | 1420 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 555 | 1421 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 556 | 1432 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 557 | 1387 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 558 | 1398 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 559 | 1394 | для индивидуального жилищного строительства | не разграниченная территория |
| ЗУ 1о | 6695 | физкультурно-спортивный комплекс | не разграниченная территория |
| ЗУ 2о | 12467 | объект общеобразовательных организаций (школа) | не разграниченная территория |
| ЗУ 3о | 5678 | объект дошкольных образовательных организаций (детский сад) | не разграниченная территория |
| ЗУ 4о | 827 | объект организаций связи | не разграниченная территория |
| ЗУ 5о | 1533 | объекты бытового обслуживания населения, объект медицинских организаций различного профиля | не разграниченная территория |
| ЗУ 6о | 210 | участковый пункт полиции | не разграниченная территория |
| ЗУ 7о | 2382 | офисные здания, отделение банков | не разграниченная территория |
| ЗУ 8о | 1250 | магазин промтоварный торговой площадью до 150 кв.м, аптека | не разграниченная территория |
| ЗУ 9о | 1250 | магазин продовольственный торговой площадью до 150 кв.м | не разграниченная территория |
| ЗУ 10о | 3990 | объект организаций общественного питания | не разграниченная территория |
| ЗУ 11о | 1251 | магазин промтоварный торговой площадью до 150 кв.м, аптека | не разграниченная территория |
| ЗУ 12о | 1250 | магазин продовольственный торговой площадью до 150 кв.м | не разграниченная территория |
| ЗУ 1и | 240 | объекты инженерно- технического обеспечения | не разграниченная территория |
| ЗУ 2и | 242 | объекты инженерно- технического обеспечения | не разграниченная территория |
| ЗУ 3и | 255 | объекты инженерно- технического обеспечения | не разграниченная территория |
| ЗУ 4и | 156 | объекты инженерно- технического обеспечения | не разграниченная территория указана часть участка в границах проектирования |
| ЗУ 5и | 353 | объекты инженерно- технического обеспечения | не разграниченная территория |
| ЗУ 1д | 13317 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 2д | 30175 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 3д | 27636 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 4д | 13972 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 5д | 8521 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 6д | 8642 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 7д | 8788 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 8д | 3990 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 9д | 11953 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 10д | 13714 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 11д | 18721 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 12д | 29235 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 13д | 9505 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 14д | 21086 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 15д | 10728 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 16д | 10373 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 17д | 11297 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 18д | 23139 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 19д | 10573 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория |
| ЗУ 20д | 4173 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория (указана часть участка в границах проектирования) |
| ЗУ 21д | 55898 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория, КН 60:27:0200102:4 (указана часть участка в границах проектирования) |
| ЗУ 22д | 46520 | автомобильная дорога общего пользования | не разграниченная территория, часть КН60:27:0200202:2, КН60:27:0200202:27, КН60:27:0200202:8, КН60:27:0200203:3, КН60:27:0200203:6, КН60:27:0200202:23, КН60:27:0200202:14, КН60:27:0200202:9, |

2. Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (кв. м.) | Разрешённое использование образуемого земельного участка | Способ (вариант) образования земельного участка (из территорий, земельных участков, частей земельных участков) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1изм | 1385 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200202:2 |
| ЗУ2изм | 1298 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200202:27 |
| ЗУ3изм | 494 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200202:8 |
| ЗУ4изм | 1117 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200203:3 |
| ЗУ5изм | 1625 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200203:6 |
| ЗУ6изм | 1223 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200202:23 |
| ЗУ7изм | 1111 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200202:14 |
| ЗУ8изм | 996 | для индивидуального жилищного строительства | КН 60:27:0200202:9 |
| ЗУ9изм | 116582 | для сельскохозяйственного производства | КН 60:27:0200102:4 |

3. Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к территориям общего пользования.

Земельные участки ЗУ1д-ЗУ22д будут отнесены к территориям общего пользования.

В отношении участков ЗУ1д-ЗУ22д, 2о, 3о предполагается резервирование для муниципальных нужд.

Предполагается изъятие частей земельных участков КН60:27:0200202:2, КН60:27:0200202:27, КН60:27:0200202:8, КН60:27:0200203:3, КН60:27:0200203:6, КН60:27:0200202:23, КН60:27:0200202:14, КН60:27:0200202:9, КН60:27:0200102:4 для муниципальных нужд (для строительства улично-дорожной сети).

4. Характерные точки границ поворота образуемых земельных участков.