ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Выполнение проектно-изыскательских работ в целях технологического присоединения объектов: столовая на 750 посадочных мест, УТК «Атлант», УСТК «Старт», хранилища для техники на 20 (40) м/мест (отапливаемых) (7+7 шт.), автономный городок в составе: военная комендатура (ВГ), ВАИ и гарнизонная гауптвахта в военном городке 1к «Завеличье», расположенных по адресу: г. Псков, ул. Генерала Маргелова

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»»

- Положение о размещении линейного объекта  Проект планировки территории, предназначенный для нового строительства объекта энергетики «Выполнение проектно-изыскательских работ в целях технологического присоединения объектов: столовая на 750 посадочных мест, УТК «Атлант», УСТК «Старт», хранилища для техники на 20 (40) м/мест (отапливаемых) (7+7 шт.), автономный городок в составе: военная комендатура (ВГ), ВАИ и гарнизонная гауптвахта в военном городке 1к «Завеличье», расположенных по адресу: г. Псков, ул. Генерала Маргелова» (далее  - Проект), выполнен на основании Постановления Администрации города Пскова от 25.12.2018г. №1936 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта в области энергетики в городе Пскове по улице Генерала Маргелова».

1.1. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Данным проектом предусматривается строительство следующих объектов недвижимости в составе линейного объекта:

1.	Электрическая подстанция напряжением 110/10 кВ (ПС 110/10 кВ) с габаритными размерами 61х87 м;

2.	Распределительная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ (РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА) с габаритными размерами 4,97х15,52 м;

3.	Блочная комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 2х1000 кВА (БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА) с габаритными размерами 4,97х4,64 м;

4.	Блочная комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 2х630 кВА (БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА) с габаритными размерами 4,97х4,64 м;

5.	Блочная комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА (БКТП 10/0,4 кВ, 2х400 кВА) с габаритными размерами 4,97х4,64 м;

6.	Кабельные линии напряжением 10 кВ (КЛ 10 кВ) общей длиной 7,9 км.

ПС 110/10 кВ предназначена для преобразования, распределения электрической энергии и передачи ее потребителям по стороне 10 кВ. Подстанция будет обеспечивать электроэнергией РТП и БКТП, расположенные на территории военного городка 1к «Завеличье».

Объект представляет собой открытую подстанцию, на территории которой расположено распределительное устройство 110 кВ, блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ. Мощность трансформаторов 2х6,3 МВА.

Основные характеристики сооружаемой ПС 110/10 кВ приведены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 - Основные характеристики сооружаемой ПС 110/10 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ | Открытая подстанция РУ-110 кВ – по схеме №110-4H «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»; РУ-10 кВ – по схеме №10-1 «Одна, секционированная выключателями, система шин». |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 2х6,3 МВА, типа ТМН-6300/110/10 |
| Вид ввода | РУ-110 кВ – воздушный; РУ-10 кВ – для ввода – воздушный, для отходящих фидеров – кабельный. |
| Вид обслуживания | Оперативно-выездная бригада (ОВБ) |

Проектом предусмотрены: модульное здание ОПУ совмещенное с ЗРУ, ОРУ 110 кВ на ПС 110/10 кВ, вводные порталы, система маслоотвода, противопожарные резервуары, внешнее и внутреннее ограждение, прожекторные мачты и стойки видеонаблюдения, железобетонные кабельные лотки и каналы, модульные здания БКТП 10/0,4 кВ и РТП 10/0,4 кВ.

Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ, модульного типа высокой заводской готовности. Модульное здание БКТП 10/0,4 кВ (РТП 10/0,4 кВ) заводской готовности.

Блоки и оборудование ОРУ-110 кВ поступают на площадку строительства в полностью готовом виде. Порталы приняты стальные решетчатые. Порталы устанавливаются на монолитные фундаменты.

Внутреннее ограждение предусмотрено высотой 1,6 м с воротами и калиткой. Стойки ограждения устанавливаются на винтовые сваи.

Прожекторные мачты ПМС 24,0 устанавливаются на грибовидные железобетонные подножники.

Кабельные лотки приняты железобетонные сборные. Кабельные каналы принятые железобетонные сборные.

РТП 10/0,4 кВ, БКТП 10/0,4 кВ (3 шт.) предназначены для преобразования, распределения электрической энергии и передачи ее потребителям по стороне 0,4 кВ. РТП и БКТП будут обеспечивать электроэнергией потребителей, расположенных на территории военного городка 1к «Завеличье».

Объекты представляют собой здания максимальной заводской готовности в бетонной оболочке.

В рамках разработки данной проектной документации предусматривается установка двух силовых трансформаторов мощностью 6,3 МВА напряжением 110/10 кВ (для ПС 110/10 кВ, 2х6,3 МВА), двух силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА напряжением 10/0,4 кВ (для РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА), двух силовых трансформаторов мощностью 1000 кВА напряжением 10/0,4 кВ (для БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА), двух силовых трансформаторов мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ (для БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА), двух силовых трансформаторов мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ (для БКТП 10/0,4 кВ, 2х400 кВА).

Передача электроэнергии от проектируемой ПС 110/10 кВ до РТП 10/0,4 кВ и от  РТП 10/0,4 кВ до БКТП 10/0,4 кВ (3 шт.) выполняется с помощью КЛ-10 кВ, прокладываемых в траншее.

Проектом предусматривается отключение КЛ-10 кВ, проложенных на первом этапе для питания БКТП первого этапа, от существующей ТП 117А и подключение к новой РТП 10/0,4 кВ.

Трассы проектируемых КЛ-10 кВ включают в себя:

- КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Заболотье (яч. №№ 102, 202) до проектируемой РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА (яч. №№ 3, 15) – длиной 1469 м;

- КЛ-10 кВ от проектируемой РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА (яч. №№ 5, 17) до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА (яч. №№ 1, 5) – длиной 1374 м;

- КЛ-10 кВ от проектируемой РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА (яч. №№ 6, 18) до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА (яч. №№ 1, 5) – длиной 286 м;

- КЛ-10 кВ от проектируемой РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА (яч. №№ 7, 19) до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, 2х400 кВА (яч. №№ 1, 5) – длиной 703 м;

- перезаводка КЛ-10 кВ от существующей БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА с существующей ТП 117А в проектируемую БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА – длиной 110 м.

Объекты находятся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании РЭС «Новгородско-Псковский», который находится в оперативном подчинении филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округой в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения Объекта строительства расположена на территории МО «Город Псков».

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1

| Обозначение характерных точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 498699.20 | 1270306.01 |
| 2 | 498521.68 | 1270640.71 |
| 3 | 498517.07 | 1270638.31 |
| 4 | 498483.52 | 1270701.56 |
| 5 | 498434.95 | 1270675.88 |
| 6 | 498426.17 | 1270675.55 |
| 7 | 498420.97 | 1270673.09 |
| 8 | 498411.40 | 1270692.30 |
| 9 | 498400.76 | 1270690.22 |
| 10 | 498345.59 | 1270799.48 |
| 11 | 498341.84 | 1270806.91 |
| 12 | 498326.07 | 1270838.13 |
| 13 | 498327.49 | 1270840.72 |
| 14 | 498313.22 | 1270869.57 |
| 15 | 498327.99 | 1270877.78 |
| 16 | 498328.03 | 1270886.12 |
| 17 | 498436.01 | 1270942.99 |
| 18 | 498445.18 | 1270951.50 |
| 19 | 498497.96 | 1270978.75 |
| 20 | 498498.73 | 1270977.26 |
| 21 | 498512.74 | 1270982.73 |
| 22 | 498542.06 | 1270997.97 |
| 23 | 498554.36 | 1270974.39 |
| 24 | 498567.46 | 1270981.22 |
| 25 | 498569.24 | 1270977.83 |
| 26 | 498590.71 | 1270989.03 |
| 27 | 498584.28 | 1271001.25 |
| 28 | 498576.78 | 1271015.48 |
| 29 | 498574.80 | 1271019.23 |
| 30 | 498563.56 | 1271013.17 |
| 31 | 498561.98 | 1271014.91 |
| 32 | 498558.50 | 1271022.01 |
| 33 | 498565.76 | 1271025.66 |
| 34 | 498562.02 | 1271033.73 |
| 35 | 498661.17 | 1271085.95 |
| 36 | 498665.67 | 1271084.50 |
| 37 | 498688.60 | 1271087.09 |
| 38 | 498717.37 | 1271101.19 |
| 39 | 498743.39 | 1271114.68 |
| 40 | 498773.94 | 1271130.75 |
| 41 | 498800.70 | 1271152.73 |
| 42 | 498868.79 | 1271188.19 |
| 43 | 498876.18 | 1271187.94 |
| 44 | 498915.66 | 1271118.51 |
| 45 | 498950.64 | 1271139.62 |
| 46 | 498962.20 | 1271145.02 |
| 47 | 498962.45 | 1271148.25 |
| 48 | 499044.82 | 1271188.76 |
| 49 | 499049.78 | 1271201.69 |
| 50 | 499061.01 | 1271217.28 |
| 51 | 499062.34 | 1271214.83 |
| 52 | 499096.15 | 1271233.45 |
| 53 | 499086.45 | 1271251.20 |
| 54 | 499052.64 | 1271232.59 |
| 55 | 499057.82 | 1271223.12 |
| 56 | 499044.46 | 1271204.57 |
| 57 | 499040.06 | 1271193.11 |
| 58 | 498956.74 | 1271152.12 |
| 59 | 498956.43 | 1271148.18 |
| 60 | 498917.93 | 1271126.65 |
| 61 | 498879.74 | 1271193.83 |
| 62 | 498867.41 | 1271194.23 |
| 63 | 498797.38 | 1271157.77 |
| 64 | 498770.64 | 1271135.80 |
| 65 | 498740.64 | 1271120.02 |
| 66 | 498714.53 | 1271106.48 |
| 67 | 498686.84 | 1271092.93 |
| 68 | 498666.28 | 1271090.61 |
| 69 | 498660.61 | 1271092.43 |
| 70 | 498554.18 | 1271036.38 |
| 71 | 498557.87 | 1271028.41 |
| 72 | 498550.49 | 1271024.71 |
| 73 | 498554.51 | 1271016.52 |
| 74 | 498497.87 | 1270987.37 |
| 75 | 498488.15 | 1271004.57 |
| 76 | 498445.49 | 1270981.84 |
| 77 | 498438.70 | 1270968.35 |
| 78 | 498428.77 | 1270962.69 |
| 79 | 498418.14 | 1270957.21 |
| 80 | 498417.33 | 1270954.53 |
| 81 | 498412.86 | 1270952.13 |
| 82 | 498405.19 | 1270957.60 |
| 83 | 498363.37 | 1270935.46 |
| 84 | 498361.58 | 1270938.55 |
| 85 | 498327.26 | 1270918.82 |
| 86 | 498338.94 | 1270898.65 |
| 87 | 498322.04 | 1270889.75 |
| 88 | 498322.01 | 1270881.32 |
| 89 | 498305.30 | 1270872.04 |
| 90 | 498320.73 | 1270840.87 |
| 91 | 498320.38 | 1270836.10 |
| 92 | 498336.46 | 1270804.14 |
| 93 | 498340.21 | 1270796.70 |
| 94 | 498387.49 | 1270702.77 |
| 95 | 497902.23 | 1270473.29 |
| 96 | 497868.18 | 1270451.20 |
| 97 | 497964.32 | 1270319.70 |
| 98 | 497963.62 | 1270318.89 |
| 99 | 497980.35 | 1270297.36 |
| 100 | 497984.20 | 1270282.41 |
| 101 | 497982.94 | 1270278.45 |
| 102 | 497995.60 | 1270256.97 |
| 103 | 497949.25 | 1270231.98 |
| 104 | 497946.73 | 1270236.66 |
| 105 | 497816.45 | 1270166.43 |
| 106 | 497852.51 | 1270099.53 |
| 107 | 498040.22 | 1270200.72 |
| 108 | 498024.35 | 1270230.17 |
| 109 | 497966.92 | 1270199.19 |
| 110 | 497952.09 | 1270226.70 |
| 111 | 498003.93 | 1270254.65 |
| 112 | 497989.47 | 1270279.18 |
| 113 | 497990.45 | 1270282.23 |
| 114 | 497985.86 | 1270300.06 |
| 115 | 497971.37 | 1270318.70 |
| 116 | 497971.97 | 1270319.41 |
| 117 | 497876.77 | 1270449.62 |
| 118 | 497905.16 | 1270468.03 |
| 119 | 498390.37 | 1270697.50 |
| 120 | 498397.46 | 1270683.46 |
| 121 | 498408.07 | 1270685.53 |
| 122 | 498418.22 | 1270665.15 |
| 123 | 498427.62 | 1270669.61 |
| 124 | 498436.54 | 1270669.94 |
| 125 | 498481.02 | 1270693.46 |
| 126 | 498514.56 | 1270630.24 |
| 127 | 498519.17 | 1270632.64 |
| 128 | 498691.06 | 1270308.55 |
| 129 | 498579.42 | 1270250.56 |
| 130 | 498575.74 | 1270250.85 |
| 131 | 498521.42 | 1270222.63 |
| 132 | 498564.90 | 1270136.96 |
| 133 | 498572.85 | 1270140.97 |
| 134 | 498581.64 | 1270125.46 |
| 135 | 498602.41 | 1270137.16 |
| 136 | 498582.87 | 1270171.59 |
| 137 | 498560.46 | 1270158.97 |
| 138 | 498529.46 | 1270220.05 |
| 139 | 498576.98 | 1270244.73 |
| 140 | 498580.66 | 1270244.44 |
| 1 | 498699.20 | 1270306.01 |
| 141 | 498366.38 | 1270930.27 |
| 142 | 498374.00 | 1270917.12 |
| 143 | 498432.51 | 1270947.93 |
| 144 | 498441.70 | 1270956.46 |
| 145 | 498493.38 | 1270983.14 |
| 146 | 498485.80 | 1270996.52 |
| 147 | 498449.99 | 1270977.45 |
| 148 | 498443.21 | 1270963.97 |
| 149 | 498431.62 | 1270957.41 |
| 150 | 498423.17 | 1270953.12 |
| 151 | 498422.36 | 1270950.42 |
| 152 | 498412.41 | 1270945.08 |
| 153 | 498404.72 | 1270950.57 |
| 141 | 498366.38 | 1270930.27 |

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объекта из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Красные линии элементов планировочной структуры, в которых располагается Объект не утверждены.

Зона планируемого размещения Объекта не входит в территории исторического поселения федерального или регионального значения, поэтому какие-либо требования к цветовому решению внешнего облика, к строительным материалам, определяющий внешний вид, к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, не предусматривается.

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящего в состав линейных объектов составляет 11%.

Минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство Объекта отсутствуют.

Места допустимого размещения объектов капитального строительства совпадают с границами зон планируемого размещения Объекта.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых   объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемый Объект не пересекает здания. Пересечение Объекта с существующими сооружениями согласовано со всеми собственниками таких сооружений (материалы согласований представлены в отчете по инженерно-геодезическим изысканиям). Какого-либо негативного воздействия Объект на пересекаемые сооружения не окажет.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории планируемого размещения Объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), а также Объект расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия, в связи с чем, каких-либо мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня и обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

На территории строительства Объекта при проведении земляных работ могут быть обнаружены массовые захоронения времен Великой Отечественной войны советских военнопленных и гражданского населения – узников немецко-фашистских лагерей «Шталаг-371» и «Дулаг-376».

Согласно требованиям Федерального закона от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране. Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый Объект в процессе эксплуатации не оказывает негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, территорию, земельные ресурсы и недра. Основное воздействие на окружающую среду будет оказано в период проведения строительно-монтажных работ.

В связи с тем, что работы в основном будут проводиться в зоне жилой застройки, и количество одновременно работающих автотранспортных средств будет не велико, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысит нормативных значений.

Проектируемые объекты, по принципу работы являются такими объектами, которые не имеют источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу. Устанавливаемое оборудование сертифицировано, отвечает современным и экологическим требованиям, характеризуется отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Следовательно, загрязнение воздуха при эксплуатации не происходит. Поэтому специальных воздухоохранных мероприятий в период эксплуатации не предусматривается.

При строительстве основную угрозу для грунтовых вод представляет загрязнение взвешенными веществами и горючесмазочными материалами, при их утечке из неисправной строительной техники.

Для предотвращения загрязнения земель и подземных вод при выполнении строительно- монтажных работ запрещается слив техногенных вод на территории строительной площадки.

Необходимо предусмотреть следующее при производстве строительных работ: организовать отвод поверхностных вод, не допуская утечек техногенных вод и нефтепродуктов.

Процессы передачи электроэнергии не предусматривают использование (с последующим сбросом) воды в технологических целях. В силу указанных причин проектируемые объекты в период эксплуатации не оказывают влияния на формирование водного баланса территории и запасов влаги на площадях водосбора поверхностных водотоков.

Опасными для возможного химического воздействия могут быть отработанные масла и смазки автотранспорта.

При строительных работах основным мероприятием по сохранению и восстановлению почв и растительности является техническая рекультивация.

При условии соблюдения строительных норм и правил, рекомендаций по использованию почвогрунта с территории участка и в случае своевременно и качественно проведенных работ по рекультивации местности после строительства вред геологической среде при производстве строительных работ может оказаться минимальным, допустимым.

Весь комплекс вышеперечисленных мероприятий должен быть конкретизирован, дополнен и уточнен в ППР.

Оценка воздействия объекта на окружающую среду в период проведения строительно-монтажных работ запроектирована в разделе «Охрана окружающей среды».

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с исходными данными, подлежащими учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, выданных ГУ МЧС России по Псковской области №3241-9-3-11 от 14.06.2017 г., а также по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 11.09.2012 г. № 536 объект строительства находится на территории категорированного по ГО города особой важности.

В районе строительства объекты, отнесенные к объектам особой важности по гражданской обороне отсутствуют. Объект строительства расположен в зоне возможного химического заражения, в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в зоне световой маскировки.

Объект строительства не входит в перечень объектов, перемещение которых регламентировано требованиями СП 165.1325800.2014. Поэтому мероприятия ГО на данном объекте, связанные с полным прекращением его работы или с его «перемещением» на другую территорию в военное время, не предусматриваются.

На объекте доведение информации об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, предусмотрено через дежурного диспетчера с помощью средств мобильной и телефонной связи. Основной способ оповещения - передача речевой информации.

В соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 рассматриваемый объект находится в зоне светомаскировки.

Структурные элементы объектов проектирования будут обеспечивать в составе системы электроснабжения ведение непрерывных технологических процессов передачи, приема и распределения электрической энергии.

Остановка технологических процессов передачи, приема и распределения электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем отключения соответствующих электрических установок (оборудования, технических устройств).

Отключение электрических установок само по себе не ведет к аварийной ситуации, нарушению их целостности, однако несанкционированное (в том числе аварийное) отключение электроустановок может привести к нарушению режима работы электрической сети в целом и перерыву в электроснабжении электропотребителей.

Безаварийная остановка технологических процессов без нарушения целостности электротехнического оборудования обеспечивается действием устройств релейной защиты и автоматики. Последовательность срабатывания устройств определяется алгоритмом действия, заложенным в этих системах.

При возникновении ненормальных режимов релейная защита выявляет их и, в зависимости от характера нарушения, производит операции, необходимые для восстановления нормального режима, или подает сигнал на диспетчерский пункт.

Устойчивость функционирования электроэнергетической системы зависит от устойчивости (надежности работы) составляющих ее элементов.

Устойчивость функционирования (надежность работы) ПС 110/10 кВ, РТП и БКТП, а также КЛ в условиях военного времени с учетом возможного повреждения отдельных элементов предусмотрено путем дублирования устройств передачи, приема, преобразования и распределения электрической энергии.

При возможных повреждениях технических устройств восстановление их работоспособности в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств.

Для защиты кабельных линий (КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ до проектируемой РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от проектируемой РТП 10/0,4 кВ,         2х1000 кВА до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от проектируемой              РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от проектируемой РТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, 2х400 кВА, перезаводка КЛ-10 кВ от существующей БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА с существующей                       ТП 117А в проектируемую БКТП 10/0,4 кВ, 2х1000 кВА) предусмотрена их раздельная подземная прокладка. Предусмотрены основные и резервные кабельные линии.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей при авариях на территории                  объекте строительства предусмотрено:

- создание эвакуационных путей и выходов из помещений зданий, обеспечивающих возможность беспрепятственного движения персонала;

- создание автомобильных проездов.

Проезды и проходы запроектированы требуемой ширины, позволяющей одновременно эвакуировать людей и ввести аварийно-спасательные формирования.

Планирование мероприятий по эвакуации персонала обслуживающего подстанцию предприятия в безопасные районы загородной зоны будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.06.2004 г. № 303 «Об утверждении правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

Опасными событиями на ПС 110/10 кВ, РТП и БКТП, которые могут оказать влияние на безопасность людей, находящихся на них, а также третьих лиц, могут быть пожары трансформаторного масла, а также аварии, связанные с разрушением по тем или иным причинам других технических устройств (обрыв провода высоковольтных ВЛ, подходящих к ПС или на самой ПС, разрушение высоковольтных трансформаторов тока и напряжения, другого оборудования, несущих элементов конструкций сооружений и здания ПС, др.).

Пожары могут быть вызваны коротким замыканием, утечкой трансформаторного масла, нарушением противопожарных норм, правил эксплуатации оборудования и правил техники безопасности, опасными природными явлениями (грозовая деятельность, стихийные бедствия, способные вызвать техногенные аварии на объекте), ошибочными действиями персонала.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Обслуживание объекта строительства осуществляется персоналом ОВБ. Постоянного обслуживающего персонала на подстанции нет. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с воспламенением трансформаторного масла, в зоны опасного теплового излучения могут попасть люди, находящиеся в момент аварии на территории подстанции, в зданиях, а также вблизи зданий РТП и БКТП на расстоянии порядка 19,2 м и 18,32 м соответственно.

Население, проживающее на прилегающей территории, располагается за пределами зон поражения в случае аварии.

Аварийные выбросы опасного вещества - масла трансформаторного - возможны в результате нарушения целостности оболочки баков (танков) маслонаполненного электротехнического оборудования.

Для исключения разгерметизации оборудования и предотвращения аварийных выбросов опасных веществ предусмотрены следующие технические решения и организационные мероприятия:

- маслонаполненные трансформаторы изготовлены из материалов, отвечающих повышенным требованиям к прочности стенок маслонаполненного бака (танка), а также оснащены устройствами выброса масла (разрывные мембраны), защищающих стенки бака при повышении давления внутри;

- предусмотрены устройства релейной защиты силовых трансформаторов состоящие из двух комплектов (основная и резервная защиты), обеспечивающие также прием отключающих сигналов от отключающих ступеней газовых защит трансформатора);

- устройство молниезащиты с устройством молниеотводов;

- максимальное применение соединений на сварке;

- защита от несанкционированного вмешательства в работу электроустановок персонала и посторонних лиц в процессе эксплуатации;

- контроль всех видов работ при строительстве с обязательным присутствием представителей технадзора;

- недопущение отклонений от проектной документации;

- ведение работ в строгом соответствии с утверждёнными производственными инструкциями и технологическими схемами;

- четкое выполнение своих функций обслуживающим персоналом согласно разработанных производственных и должностных инструкций;

- своевременный контроль за работой и исправным состоянием оборудования.

Для локализации сбросов опасных веществ предусмотрены маслоприемники.

Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность электрической подстанции осуществляется за счет:

а) средств инженерной защиты, предназначенных для создания преград на пути проникновения на объект:

– периметр территории электрической подстанции с наружным и внутренним ограждением;

– периметр и высота зданий (въезд на подстанцию обеспечивается воротами, входы в здания - дверями и замками).

б) средств обнаружения, предназначенные для своевременного обнаружения попытки или несанкционированного проникновения посторонних лиц:

- средства охранного освещения;

- систему охранной сигнализации зданий;

- систему охранного видеонаблюдения.

в) средства оповещения, обеспечивающие оповещение работников объекта, а также связь с полицией.

Основные мероприятия по защите проектируемого объекта от террористических актов:

- совершенствование системы управления в ходе ликвидации последствий террористических актов (создание диспетчерской  службы  на  проектируемом  объекте,  разработка  оперативных  планов  по ликвидации террористических актов и планов взаимодействия служб при ликвидации последствий террористических актов с согласованием планов с заинтересованными службами);

- усиление мер режимного характера и охраны объекта;

- разработка инструкции по действиям ответственных лиц при возникновении угрозы и совершении террористического акта;

- обеспечение очистки территории вдоль стен зданий от строительного мусора и складирования различных материалов;

- обходы территории и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;

- более тщательный подбор и проверка кадров;

- организация и проведение, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.

Мероприятия по контролю радиационной и химической обстановки, обнаружению взрывоопасных  концентраций,  обнаружению  предметов,  снаряженных химически  опасными,  взрывоопасными  и  радиоактивными  веществами,  опасных  природных  процессов  и явлений на территории рассматриваемого объекта будет осуществляться силами и средствами территориальных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, организаций и учреждений, входящих в СМП ЧС.

Решениями по инженерной защите территории объекта, здания, сооружений и оборудования от возможных аэродинамических воздействий сильного ветра, низких и высоких температур, а также снегопадов, предусмотренными ранее, являются пассивные способы защиты, учитывающие требования СП 20.1330.2011 «Нагрузки и воздействия», в том числе:

- решения по повышению способности конструктивных элементов к восприятию ветровых и снеговых воздействий путём придания их необходимой жёсткости;

- выбор оборудования с соответствующей категорией климатического исполнения;

- выбор сечения проводов (шин) с учетом максимальных ветровых нагрузок при минимальной температуре окружающей среды согласно требованиям ПУЭ;

- расположение электротехнического оборудования на высоте не менее 2,5 м от планировочной отметки земли для защиты от снежных заносов.

Решениями по инженерной защите здания ПС от возможных опасных воздействий сильных дождей предусмотрен пассивный способ защиты, включающий организованный отвод дождевой воды с территории площадки объекта.

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на территории необходимо предусмотреть место для хранения емкости с песком и специального состава для борьбы с обледенением дорожных покрытий.

Защита от прямых ударов молнии осуществляется системой молниеотводов. Защита от вторичных проявлений молний осуществляется устройством заземления.

В случае обнаружения персоналом аварийной ситуации, данные о ней немедленно доводятся до местных (территориальных) органов управления по делам ГО и ЧС.

Оповещаются руководители следующих организаций:

- Главное управление МЧС России по Псковской области (оперативный дежурный);

- Администрация г. Пскова;

- УМВД России г. Пскова;

- Управление ФСБ России по Псковской области;

- 1-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1-й отряд ФПС по Псковской области» (оперативный дежурный);

- Комитет по охране окружающей природной среды.

- Управление территориального органа Ростехнадзора России;

- Ответственный по охране труда на объекте;

- Станция скорой помощи.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей и ввода аварийно-спасательных сил при авариях на территории ПС, РТП и БКТП предусмотрено:

- создание эвакуационных путей и выходов из помещений зданий, обеспечивающих возможность беспрепятственного движения персонала;

- создание внутриплощадочных автомобильных проездов с твердым покрытием.