1555

22.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова                 от 07.07.2014 № 1578 «Об утверждении Схем водоснабжения                                   и водоотведения муниципального образования «Город Псков»

В целях обеспечения доступности холодного водоснабжения                              и водоотведения для абонентов, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения                       на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий, в соответствии с Федеральным законом                 от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» на период с 2015 года до 2030 года Том 2. Схема водоотведения», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 07.07.2014 № 1578, следующие изменения:

1) Раздел «Мероприятия по развитию канализационных насосных станций» МП г. Пскова «Горводоканал» таблицы 27 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения МО «Город Псков» пункта 4.2. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» дополнить строкой следующего содержания:

«

| № п/п | Мероприятия | Цель, описание | Адрес | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Капитальный ремонт КНС в военном городке Кресты у ДОС 120 | Повышение надежности эксплуатации КНС | г. Псков, Кресты, у ДОС 120 | 2021 |

»;

2) Раздел «Мероприятия по развитию сетей хозяйственно-бытовой канализации» МП г. Пскова «Горводоканал» таблицы 27 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения МО «Город Псков» пункта 4.2. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» дополнить строками следующего содержания:

«

| № п/п | Мероприятия | Цель, описание | Адрес | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Перекладка аварийного участка коллектора Д1000 мм на перекрестке ул. Коммунальная – Максима Горького | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, перекресток ул. Коммунальная – Максима Горького | 2021 |
| 17. | Реконструкция канализационного коллектора Д1000 мм вдоль реки Великая от ул. Максима Горького – Комсомольская площадь (проектные работы) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, вдоль реки Великая от ул. Максима Горького – Комсомольская площадь | 2021 |
| 18. | Реконструкция объекта «Канализационный коллектор №594 по ул. Л. Поземского от врезки в него коллектора Д700 мм по Ваулиногорскому шоссе до трубопровода Д600 мм (проектные работы) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, по ул. Леона Поземского от врезки в него коллектора Д700 мм по Ваулиногорскому шоссе до трубопровода Д600 мм | 2021 |
| 19. | Капитальный ремонт объекта №1618: «канализационный чугунный напорный коллектор 2Д 400 мм по ул. Ипподромной от КНС до жилого дома №76, общей протяженностью 1066 м (проектные работы) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, по ул. Ипподромной от КНС до жилого дома №76 | 2021 |
| 20. | Перекладка канализационных сетей канализационного коллектора по Красноармейской набережной (от колодца в районе церкви «Климента с Завеличья» до колодца по ул. Лагерной) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, по Красноармейской набережной (от колодца в районе церкви «Климента с Завеличья» до колодца по ул. Лагерной) | 2021 |
| 21. | Перекладка коллектора военный городок «Кресты» Д200 мм | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, военный городок «Кресты» | 2021 |
| 22. | Перекладка аварийного участка напорного трубопровода от КНС ул. Энтузиастов Д300 мм длиной 30 м | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, от КНС на ул. Энтузиастов | 2021 |
| 23. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромной у дома №50 Д500 мм протяженностью 720 м (проектные работы) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромной у дома №50 | 2021 |
| 24. | Перекладка аварийного канализационного коллектора Д200 мм с увеличением до 300 мм протяженностью 243 м по ул. Волкова (от ул. Герцена до ул. Труда) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, от ул. Герцена до ул. Труда | 2021 |
| 25. | Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по Крестовскому шоссе Д300 мм от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака протяженностью 915 м» | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, по Крестовскому шоссе от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака | 2021 |
| 26. | Перекладка канализационных сетей по ул. И. Головко, от КНС ул. И. Головко до ул. Вокзальной (напорная) (проектные работы) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | г. Псков, по ул. Ивана Головко, от КНС ул. Ивана Головко до ул. Вокзальной | 2021 |

»;

3) Раздел «Мероприятия по развитию канализационных насосных станций» таблицы 41 «Результаты оценки капитальных вложений в мероприятия по развитию очистных сооружений, канализационных насосных станций и мероприятий по развитию систем водоотведения в целом, а также графики их финансирования для МП г. Пскова «Горводоканал»» подпункта 6.2.1. «МП г. Пскова «Горводоканал» пункта 6.2. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем канализации» раздела 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкция и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования Городская КНС, Киселева 1 | 98670,015 |  |  |  | 14476,324 | 33873,650 | 50320,041 |  |  |
| Реконструкция РНС | 149072 |  |  |  |  | 36193 | 37624 | 38897 | 40016 |
| Модернизация канализационной насосной станции «Пригородная» по Крестовскому шоссе у дома № 74 в г. Пскове | 16731,404 |  |  |  |  |  | 16731,404 |  |  |
| Модернизация КНС г.Псков, ул. Яна Райниса, дом 53 | 14075,758 |  |  |  |  |  | 14075,758 |  |  |
| Реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д1000мм, расположенный по адресу: г. Псков, от дома №76 по Рижскому проспекту до пересечения Рижского проспекта с улицей Западной | 11956,125 |  |  |  | 11956,125 |  |  |  |  |
| «Реконструкция канализационного коллектора по пер. Ленинградский» | 2 344,728 |  |  |  | 2 344,728 |  |  |  |  |
| Замена насосного оборудования на 9 КНС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЗК-1 | 3405 |  |  | 3405 |  |  |  |  |  |
| ЗЗК-2 | 4444 |  |  |  |  | 444 |  |  |  |
| ПЭМЗ | 4776 |  |  |  |  |  |  | 4776 |  |
| Труда | 4362 |  |  |  |  |  | 4362 |  |  |
| Родина | 3618 |  |  |  | 3618 |  |  |  |  |
| Юбилейная | 6851 |  |  |  |  |  |  |  | 6851 |
| Алехина | 4892 |  |  |  |  | 4892 |  |  | 6 851 831 |
| Псковкирпич | 2864 |  |  |  | 2864 |  |  |  |  |
| Товарная | 3689 |  |  |  |  |  |  |  | 2689 |
| Внедрение системы диспетчеризации, контроля и учета на КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС ЦРБ, включая ремонт подводящих и отводящих сетей канализации | 1898 |  |  | 445 | 466 | 484 | 503 |  |  |
| Приобретение комбинированной каналопромывочной машины | 6162.5 |  |  |  | 2500 | 3662,5 |  |  |  |
| Приобретение комбинированной каналопромывочной машины в рамках проекта «Improving the quality оf shared assets by reducing their pollution load utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory (Pskov areas and south Estonia) (софинансирование проекта)» | 25899,25 |  |  |  |  | 25899,25 |  |  |  |
| Капитальный ремонт аэротенка №2 на очистных сооружениях канализации г. Пскова | 26304,6 |  |  |  |  |  |  |  | 26304,6 |
| Капитальный ремонт КНС в военном городке Кресты у ДОС 120 | 11966,78 |  |  |  |  |  | 11966,78 |  |  |
| Поставка комбинированной каналопромывочной машины | 7958,33 |  |  |  |  |  | 7958,33 |  |  |

»;

4) Таблицу 42 «Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования для МП г. Пскова «Горводоканал» подпункта 6.2.1. «МП г. Пскова «Горводоканал» пункта 6.2. «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем канализации» раздела 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкция и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 16. | Перекладка аварийного участка коллектора Д1000 мм на перекрестке ул. Коммунальная – Максима Горького | 1 362,52 |
| 17. | Реконструкция канализационного коллектора Д1000 мм вдоль реки Великая от ул. Максима Горького – Комсомольская площадь (проектные работы) | 3997,28 |
| 18. | Реконструкция объекта «Канализационный коллектор №594 по ул. Л. Поземского от врезки в него коллектора Д700 мм по Ваулиногорскому шоссе до трубопровода Д600 мм (проектные работы) | 4 570,93 |
| 19. | Капитальный ремонт объекта №1618: «канализационный чугунный напорный коллектор 2Д 400 мм по ул. Ипподромной от КНС до жилого дома №76, общей протяженностью 1066 м (проектные работы) | 721,53 |
| 20. | Перекладка канализационных сетей канализационного коллектора по Красноармейской набережной (от колодца в районе церкви «Климента с Завеличья» до колодца по ул. Лагерной) | 31525,00 |
| 21. | Перекладка коллектора военный городок «Кресты» Д200 мм | 2564,39 |
| 22. | Перекладка аварийного участка напорного трубопровода от КНС ул. Энтузиастов Д300 мм длиной 30 м | 1173,21 |
| 23. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромной у дома №50 Д500 мм протяженностью 720 м (проектные работы) | 525,59 |
| 24. | Перекладка аварийного канализационного коллектора Д200 мм с увеличением до 300 мм протяженностью 243 м по ул. Волкова (от ул. Герцена до ул. Труда) | 4897,52 |
| 25. | Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по Крестовскому шоссе Д300 мм от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака протяженностью 915 м» | 2478,66 |
| 26. | Перекладка канализационных сетей по ул. И. Головко, от КНС ул. И. Головко до ул. Вокзальной (напорная) (проектные работы) | 990,00 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет и разместить              в газете «Псковские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

И.п. Главы Администрации города Пскова                                         Б.А. Елкин