826

22.06.2021

О проведении смотра-конкурса на лучшее

содержание защитных сооружений гражданской

обороны в муниципальном образовании «Город Псков»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Приказом МЧС РФ от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году», в целях поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению и сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в срок до 31 июля 2021 года первый (муниципальный)  этап смотра-конкурса  на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в муниципальном образования «Город Псков» (далее – смотр-конкурс).

2. Утвердить:

1) состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Псков» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Псков» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности на территории которых располагаются защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить доступ в защитные сооружения в период работы муниципальной комиссии.

4. Муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса:

1) в своей работе руководствоваться Положением о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденным настоящим постановлением;

2) протоколы проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-конкурс, направить в адрес Главного управления МЧС России по Псковской области в срок до 05 августа 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова В.А.Зубову.

Глава Администрации города Пскова                                 А.Н. Братчиков

Приложение 1

к постановлению Администрации города Пскова

«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

в муниципальном образовании «Город Псков»

от  22.06.2021 № 826

Состав

муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

в муниципальном образовании «Город Псков»

| Председатель комиссии Зубова Валентина Анатольевна | - заместитель Главы Администрации г. Пскова. |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии Воробьев Владимир Борисович | - председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации г. Пскова. |  |
| Секретарь комиссии Кузнецова Диана Викторовна | - инженер комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова. |  |
| Члены комиссии: Кучерявый Александр Анатольевич | - инженер 1-й категории комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации г. Пскова; |  |
| Фильчук Александр Евгеньевич | - инженер 1-й категории комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации г. Пскова; |  |

Глава Администрации города Пскова                                 А.Н. Братчиков

Приложение 2

к постановлению Администрации города Пскова

«О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

в муниципальном образовании «Город Псков»

от 22.06.2021 № 826

Положение

о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений

гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Псков»

- Общие положения.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны  в муниципальном образовании «Город Псков» (далее – смотр-конкурс).

Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) представляются на смотр-конкурс руководителями организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Город Псков», независимо от их организационно-правовых форм, являющихся собственниками (балансодержателями) ЗС ГО и (или) эксплуатирующих ЗС ГО, а также на территории которых располагаются ЗС ГО.

2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году».

- Цели и задачи проведения смотра-конкурса.

1.  Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки работы организаций по обеспечению своего бесперебойного функционирования при возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в условиях военного времени, по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению.

2.  Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- распространение передового опыта работы организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовности к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

- Порядок проведения смотра-конкурса.

1. Первый (муниципальный) этап смотра-конкурса в муниципальном образовании «Город Псков» проводится в сроки, определяемые Главным управлением МЧС России по Псковской области, в ходе которого муниципальной комиссией по проведению смотра-конкурса проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющихся на территории муниципального образования «Город Псков», и определяются лучшие ЗС ГО, представляемые к участию во втором (областном)  этапе смотра-конкурса.

2. Муниципальная комиссия по проведению смотра-конкурса утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Пскова.

3. Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости ЗС ГО, разделенных на следующие условные группы: первая группа – вместимостью до 150 человек, вторая – вместимостью от 150 до 600 человек,  третья – вместимостью от 600 человек и более.

4. Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с Методикой оценки состояния защитного сооружения при проведении смотра-конкурса (Таблица 1).

Согласно методике проверяемому ЗС ГО начисляется 3000 баллов, из которых вычитаются баллы, снижающие оценку его состояния при проверке:

- герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций;

- состояния инженерно-технического обслуживания;

- технической и эксплуатационной документации;

- готовности личного состава формирований по обслуживанию ЗС ГО;

- готовности к заполнению ЗС ГО;

- эффективности использования ЗС ГО для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Таблица 1

Методика

оценки состояния защитного сооружения гражданской обороны

при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждый элемент) |
| Неисправны противовзрывные устройства: малогабаритные защитные секции (МЗС), унифицированные защитные секции (УЗС); клапаны избыточного давления (КИД) установлены негерметично; сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляется 50 баллов |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| - график приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| - паспорт защитного сооружения | 20 |
| - журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| - журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| - правила поведения укрываемых | 10 |
| - план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| - план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| - инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами. | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для хозяйственных нужд и обслуживания населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в хозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| Примечание. В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |

5. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО по следующим позициям:

- фильтро-вентиляционное оборудование;

- защитно-герметические (герметические) ворота, двери, ставни;

- систем жизнеобеспечения и противопожарное оборудование;

- строительные конструкции (стены, колонны, пол и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем;

- наличие документации и наглядных пособий.

- Подведение итогов смотра-конкурса.

1. Победители смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с методикой оценки.

В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.

2. Протоколы проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-конкурс, направляются в адрес Главного управления МЧС России по Псковской области для рассмотрения к участию в областном этапе смотра-конкурса.

Глава Администрации города Пскова                                 А.Н. Братчиков