Приложение к решению Псковской городской Думы  от________________________ № ________________

О внесении изменений в решение Псковской      городской Думы от 22.09.2020 № 1301                            «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения                   МП  г. Пскова «Горводоканал» на территории муниципального образования «Город Псков»

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МП Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ»

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 39,62 |
| 2. | Нефтепродукты | 1,0 |
| 3. | БПК полн. | 273,0 |
| 4. | Сульфат-анион (сульфаты) | 90,0 |
| 5. | Хлорид-анион (хлориды) | 309,0 |
| 6. | Фосфаты (по фосфору) | 0,7 |
| 7. | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 2,8 |
| 8. | Аммоний-ион | 11,8 |
| 9. | Железо | 1,1 |
| 10. | Марганец | 0,01 |
| 11. | Медь | 0,049 |
| 12. | Никель | 0,16 |
| 13. | Хром шестивалентный | 0,01 |
| 14. | Цинк | 0,028 |
| 15. | Фенолы | 0,001 |

И.п. Главы города Пскова					                    	  С.В. Гаврилов