ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОМОВ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

·         своевременно ремонтируйте отопительные печи;

·         очистите дымоходы от сажи;

·         заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;

·         на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.;

·         не допускайте перекала отопительной печи;

·         не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;

·         отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

·         отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

·         не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

·         не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

·         перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;

·         будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

·         курить в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок;

·         желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель).

Что делать если произошел пожар?:

·          позвонить по телефону 01, сотовая связь – 112 (пожарно-спасательная служба);

·     вывести из помещения людей;

·     отключить электроэнергию;

Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

ПАМЯТКА

НАСЕЛЕНИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

1. Применяйте электрические приборы только промышленного изготовления.

2. Не перегружайте электрическую сеть.

3. При использовании нагревательных приборов изолируйте их от горючих

материалов.

4. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.

5 . Не курите вблизи горючих материалов!

6. Не оставлять малолетних детей без присмотра.

Действия при пожаре:

1. Сообщите о пожаре по телефону "01".

2. Эвакуируйте людей (оповестите о пожаре соседей).

3. Обесточьте помещение; покидая его, плотно закройте за собой двери.

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня,

а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму двигайтесь ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

- Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара 
и до его ликвидации

- Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития (в течение 10 секунд ! ).

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ

ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!