# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

г. Псков 						                       «22» сентября 2011г.

# Уважаемые господа!

Заказчик (ТСЖ, ЖСК, СПК, Управляющая организация (УО)) объявляет конкурсный отбор по привлечению подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис»

180024, г. Псков ул. Западная д.25А

55-19-68

ИНН  6027089416,

БИК № 045805602

Р/с 40702810951010104184

Контактные лица:

Брудов А.В., Гнездилова А.А.

Место нахождения Заказчика

180024, г. Псков ул. Западная д.25А

Организатор конкурсного отбора

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилсервис»

180024, г. Псков ул. Западная д.25А

55-19-68

Контактные лица:

Брудов А.В., Гнездилова А.А.

Место нахождения организатора конкурсного отбора

180024, г. Псков ул. Западная д.25А

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  крыши, утепление торцов дома, ремонт межпанельных швов, замена внутридомовых инженерных систем: тепло, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

в доме распложенном по адресу

Псковская область г. Псков ул. Коммунальная д.51

Максимальная цена контракта:  3 683 622 (три миллиона шестьсот восемьдесят три  тысячи шестьсот двадцать два рубля)

Цена контракта включает НДС, прочие расходы, сборы и другие обязательные платежи.

Заявки подаются по адресу:

180024,Псковская область г. Псков ул. Западная д.25А

часы работы с 9-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00

Дата начала срока подачи заявок: «22» сентября 2011г.

Дата и время окончания срока подачи заявок: «13» октября  2011г. 9-00.

Сроком окончания подачи заявок является день вскрытия конвертов с заявками.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками (рассмотрения и оценки заявок): Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено

в 14 часов 00 минут «13» октября 2011 года

по адресу: 180024, г. Псков ул. Западная д.25А

Форма подачи заявок: заявки и пакет документов, указанных в настоящем извещении в разделе «Требования, предъявляемые к Заявке на участие в конкурсном отборе подрядных организаций» подаются в письменном виде по установленной форме, согласно Приложению № 2 к порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденному Постановлением Администрации города Пскова от _____________ № _____.

Обеспечение заявки на участие в конкурсном отборе:

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе участники конкурсного отбора до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий расчетный счет

Р/с 40702810951010104184

В Отделении  № 8630 «Сбербанка России»  г. Псков

перечисляют сумму в размере 3 % от начальной цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту

110 508, 66 рублей

(сумма цифрами)

Сто десять тысяч  пятьсот восемь   рублей 66 копеек.

(сумма прописью)

Место подачи заявок: заявки и пакет документов указанных в настоящем извещении в разделе «Требования, предъявляемые к Заявке на участие в конкурсном отборе подрядных организаций» по установленной форме подаются в рабочие дни по адресу: 180024, г. Псков ул. Западная д.25А

Контактное лицо: Горбань А.Н., тел.: 55-19-68

Срок выполнения работ:

с момента подписания договора в течение 60 календарных дней.

Условия выполнения работ: без авансового платежа

(работы производятся с /без авансовым (-ого) платежом (-а), согласно пункту 11 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)

Форма, срок и порядок оплаты: форма оплаты - безналичный расчет, порядок и сроки оплаты по договору согласно условиям договора на выполнение работ по капитальному ремонту.

Требования, предъявляемые к Заявке на участие в конкурсном отборе подрядных организаций

Заявка на участие в конкурсном отборе подрядных организаций должна соответствовать установленной форме, согласно Приложению № 2 к порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденному Постановлением Администрации города Пскова от _____________ № _____.

Заявка на участие в конкурсном отборе, предоставляемая участником конкурсного отбора заказчику, должна в обязательном порядке содержать:

- полное и сокращенное наименования участника конкурсного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

- прежнее наименование участника конкурсного отбора, если оно было изменено, дату и причину смены названия;

- дату, место и орган регистрации участника конкурсного отбора, организационно-правовую форму;

- нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов участника конкурсного отбора, изменений и дополнений к ним;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора по участию в конкурсном отборе (при необходимости);

- структуру участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;

- банковские реквизиты;

- профилирующее направление деятельности;

- информацию о квалификации участника конкурсного отбора, наличие квалифицированных работников;

- опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

- краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

- стоимость работ, подтвержденную наличием сметного обоснования цены капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2004 № 15/1;

- наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- копии выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к определенным заказчиком видам работ, если такие виды работ входят в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, а также по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

- наличие производственной базы участника конкурсного отбора (информация о технической оснащенности);

- информацию о текущей загрузке участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);

- балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период;

- справка, подтверждающая отсутствие задолженности по обязательным налоговым платежам и отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, за три года;

- данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии свидетельств о допуске к определенным заказчиком видам работ, если такие виды работ входят в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, а также по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;

- сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора;

- сведения, подтверждающие, что в отношении организации участника конкурсного отбора не проводится процедура ликвидации данной организации на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

- сведения, подтверждающие, что в отношении организации участника конкурсного отбора отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе, а так же проведение иных процедур банкротства в отношении участника конкурсного отбора (наблюдение, финансовое оздоровление и введение внешнего управления);

- сведения, подтверждающие, что деятельность организации участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

- копии документов, подтверждающих исполнение условий в части обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе.

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора заявка на участие в конкурсном отборе, которого соответствует требованиям, изложенным в разделе «Требования, предъявляемые к Заявке на участие в конкурсном отборе подрядных организаций» настоящего Извещения, и которой будет присужден наивысший суммарный балл по результатам оценки представленных заявок, согласно утвержденным критериям, разработанным и утвержденным в целях выявления лучших условий для исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

В случае равенства присужденных баллов после проведенной оценки заявок на участие в конкурсном отборе победитель определяется простым большинством голосов путем проведения открытого голосования всех членов комиссии.

- Техническое задание

- на капитальный ремонт жилого многоквартирного дома расположенного по адресу г. Псков ул. Коммунальная д.51

| № п/п |  | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Капитальный ремонт горячего водоснабжения |  |  |
| 1.1 |  | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм | м.п. | 70 |
| 1.2 |  | То же диаметром до: 63 мм | м.п. | 119 |
| 1.3 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжение из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32мм | м.п. | 42 |
| 1.4 |  | То же диаметром 25 мм | м.п. | 50 |
| 1.5 |  | То же диаметром 50 мм | м.п. | 35 |
| 1.6 |  | То же диаметром 40 мм | м.п. | 53 |
| 1.7 |  | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32 мм | шт | 20 |
| 1.8 |  | То же диаметром до: 20 мм | шт | --- |
| 1.9 |  | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | шт | 20 |
| 1.10 |  | То же диаметром до: 20 мм | шт | --- |
| 1.11 |  | Врезка в действующие сети трубопроводов d 25 мм | шт | 20 |
| 1.12 |  | То же диаметром 20 мм | шт | --- |
| 1.13 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм | м.п. | 180 |
| .114 |  | Изоляция трубопроводов | м3 | 35 |
| 1.15 |  | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | --- |
| 1.16 |  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок,труб и т.п. | м2 | --- |
| 1.17 |  | Устройство временного освещения | м.п. | --- |
| 1.18 |  | Установка сбросников на стояках d 15 мм (кран шаровый) | шт | 20 |
| 2 |  | Капитальный ремонт холодного водоснабжения |  |  |
| 2.1 |  | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм | м.п. | --- |
| 2.2 |  | То же диаметром до: 63 мм | м.п. | --- |
| 2.3 |  | То же диаметром до: 100 мм | м.п. | --- |
| 2.4 |  | Снятие задвижек 100 мм | шт | --- |
| 2.5 |  | Снятие водомерных узлов массой до: 100 кг | шт | --- |
| 2.6 |  | Смена существующего ввода водопровода диаметром до100мм | ввод/м.п. | --- |
| 2.7 |  | Смена вентилей диаметром: до 20 мм | шт | 8 |
| 2.8 |  | То же диаметром до: 32мм | шт | 14 |
| 2.9 |  | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 20 мм | шт | 8 |
| 2.10 |  | То же диаметром до: 32мм | шт | 8 |
| 2.11 |  | Монтаж водомерного узла: |  |  |
|  |  | - установка шаровых задвижек диам.100 мм | шт | --- |
|  |  | - установка водомера с фильтром диам. до 80мм | шт | 1 |
|  |  | - установка флянцевых соединений диам. 80мм | соед. | 6 |
| 2.12 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжение из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (металопластик,полипропилен) диам.20мм | м.п. | 32 |
| 2.13 |  | То же диаметром 25 мм | м.п. | 48 |
| 2.14 |  | То же диаметром 40 мм | м.п. | 22 |
| 2.15 |  | То же диаметром 57 мм | м.п. | 57 |
| 2.16 |  | То же диаметром 32 мм | м.п. | 11 |
| 2.17 |  | Врезка в действующие сети трубопроводов d 20мм | 1 врезка | 8 |
| 2.18 |  | То же диаметром 25 мм | 1 врезка | 12 |
| 2.19 |  | Установка вентиля для сброса воды диам.25мм | шт | 2 |
| 2.20 |  | Крепление трубопроводов полосой из стали толщиной 3 мм | м.п. | --- |
| 2.21 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 60 мм | м.п. | 170 |
| 2.22 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм | м.п. | --- |
| 2.23 |  | Устройство временного освещения | м.п. | --- |
| 2.24 |  | Масляная окраска трубопроводов (кол-во окрасок 2) | м2 | --- |
| 2.25 |  | Рытье траншеи | м3 | --- |
| 2.26 |  | Обратная засыпка | м3 | --- |
| 2.27 |  | Уборка, погрузка и вывоз мусора | т | --- |
| 2.28 |  | Установка сбросников на стояках d 15 мм (кран шаровый) | шт | 20 |
| 3 |  | Капитальный ремонт отопления |  |  |
| 3.1 |  | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | шт | --- |
| 3.2 |  | Демонтаж элеваторных узлов № 1, № 4 | узел | --- |
| 3.3 |  | Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм | м.п. | 210 |
| 3.4 |  | То же диаметром до 63 мм | м.п. | --- |
| 3.5 |  | Установка манометров с трехходовым краном | копл. | --- |
| 3.6 |  | Установка термометров в оправе | комп. | --- |
| 3.7 |  | Установка элеваторов ( № 1-2 шт, № 4-2шт) | шт | --- |
| 3.8 |  | Установка фильтров диаметром 50 мм (грязевиков) | шт | --- |
| 3.9 |  | Установка флянцевых соединений диаметром 50мм | шт | --- |
| 3.10 |  | Установка флянцевых кранов шарового типа d- 50мм | шт | --- |
| 3.11 |  | Установка флянцевых кранов шарового типа d- 80мм | шт | --- |
| 3.12 |  | Установка флянцевых соединений диаметром 80мм | шт | --- |
| 3.13 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром 50 мм | м.п. | --- |
| 3.14 |  | То же диаметром 80 мм | м.п. | --- |
| 3.15 |  | То же диаметром 32 мм | м.п. | 240 |
| 3.16 |  | То же диаметром 20 мм | м.п. | 180 |
| 3.17 |  | Смена вентилей диаметром до 25 мм | шт | 60 |
| 3.18 |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм | шт | 60 |
| 3.19 |  | Врезка в существующие стояки отопления d – 20мм | 1 врезка | 60 |
| 3.20 |  | Окраска нагревательных приборов и трубопроводов | шт | --- |
| 3.21 |  | Изоляция трубопровода мин.ватой и покрывным мат. | м3 | --- |
| 3.22 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления диаметром до 50 мм | м.п. | 450 |
| 3.23 |  | Устройство временного освещения | м.п. | --- |
| 3.24 |  | Установка решеток на продухи в цоколе здания | шт | --- |
| 3.25 |  | Установка металлических дверей на лазах в техподполье | шт | 1 |
| 3.26 |  | На основании технических условий разработать проект и произвести монтаж приборов учета тепловой энергии. Установить преобразователи расхода тепла в тепловых узлах на подающих и обратных трубопроводах отопления | т/узел (комп.) | 1 |
| 3.27 |  | Очистка техподполья от мусора | т | --- |
| 3.28 |  | Смена нагревательных приборов л/клеток | шт/секц. |  |
| 3.29 |  | Установка сбросников на стояках отопления ( кран шаровый диам. 15мм) | шт | 60 |
| 4 |  | Капитальный ремонт бытовой канализации |  |  |
| 4.1 |  | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50мм с фасонными частями | м.п. | --- |
| 4.2 |  | То же диаметром 100мм | м.п. | 104 |
| 4.3 |  | Установка ревизий диаметром 50 мм | шт | 8 |
| 4.4 |  | То же диаметром 100мм | шт | 12 |
| 4.5 |  | Врезка в существующие стояки диаметром 50 мм | шт | 8 |
| 4.6 |  | То же диаметром 100 мм | шт | 12 |
| 4.7 |  | Устройство кирпичных столбиком под опоры | шт | 8 |
| 4.8 |  | Устройство выпусков в фундаменте | шт/м | --- |
| 4.9 |  | Разборка грунта вручную | м3 | --- |
| 4.10 |  | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | --- |
| 4.11 |  | Подсыпка песком техподполья | м3 | --- |
| 4.12 |  | Крепление труб полосой из стали толщ. 3 мм | м.п. | --- |
| 4.13 |  | Устройство временного освещения | м.п. | --- |
| 4.14 |  | Пробивка отверстий в ж/б стенах толщиной 100мм | отв. | --- |
| 4.15 |  | Заделка отверстий, гнезд, борозд в ж/б конструкциях площадью до 0,1 м2 | м3 | --- |
| 4.16 |  | Уборка мусора с погрузкой и вывозом | т | --- |
| 5 |  | Капитальный ремонт кровли |  |  |
| 5.1 |  | Разборка существующей рулонной кровли | м2 | 623,7 |
| 5.2 |  | Устройство кровли из наплавляемого материала в 2 слоя | м2 | 623,7 |
| 5.3 |  | Ремонт цементной стяжки кровли, козырьков | мест | 170 |
| 5.4 |  | Огрунтовка поверхности кровли | м2 | 623,7 |
| 5.5 |  | Устройство примыканий из наплавляемого материала (без фартуков) к козырькам балконов, дефлекторам, парапетам и будкам выхода на кровлю | м.п. | 206 |
| 5.6 |  | Устройство обделок из наплавляемого материала к стойкам теле- и радиоантенн | шт | 6 |
| 5.7 |  | Смена водоприемных воронок и решеток | шт | 4 |
| 5.8 |  | Смена труб ливнестоков внутренних с кровли до лестничной площадки | шт/м.п. | 4 |
| 5.9 |  | Масляная окраска дефлекторов | м2 | 3,5 |
| 5.10 |  | Смена двери будки выхода на кровлю, крышки лаза | шт/м2 | 4/2,3 |
| 5.11 |  | Установка замка | шт | 2 |
| 5.12 |  | Обивка оцинков.железом будок выхода на крышу | м2 | 8,3 |
| 5.13 |  | Ремонт будки выхода на крышу | шт/м2 | 2/6,3 |
| 5.14 |  | Смена покрытия из наплавляемого материала в 2 слоя плит вентшахт , козырьков балконов и козырьков над входом в подъезд | м2 | 88 |
| 5.15 |  | Смена примыканий из наплавляемого материала с фартуком к вентшахтам | м.п. | 90 |
| 5.16 |  | Смена обделок из оцинкованного железа парапетов | м.п. | 152 |
| 5.17 |  | Смена зонтов на канализационных стояках | шт | 11 |
| 5.18 |  | Смена трубопроводов из стальных труб диам.89 по техподполью | м.п. | 14 |
| 5.19 |  | Врезка в существующие стояки | шт | 4 |
| 5.20 |  | Устройство ревизии диам.89 | шт | 4 |
| 5.21 |  | Вывод трубопровода диам.89 на зеленую зону | м.п. | 12 |
| 5.22 |  | Устройство выпусков выпусков в фундаменте | шт | 4 |
| 5.23 |  | Погрузка и вывоз мусора | тн |  |
| 6 |  | Капитальный ремонт фасада |  |  |
| 6.1 |  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | м.п. | 1064 |
| 6.2 |  | Уборка и вывоз мусора | т | --- |
| 7 | Капитальный ремонт торцевых панелей |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа |  | м2 | 416 |
| 7.2 | Установка элементов каркаса |  | м3 | 2,9 |
| 7.3 | Заполнение каркаса пенополистеролом в 2 слоя |  | м2 | 416 |
| 7.4 | Обрамление профилированных листов уголком |  | м.п. | 71 |

Требования к производству работ: работы производятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, в том числе с проектно-сметной документацией, требованиями СНиП, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома обязано проводиться с жестким соблюдением календарного графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью договора на выполнение работ по капитальному ремонту.

При производстве работ используются материалы, имеющие действующие сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно - эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, соответствующие ГОСТ.

Гарантия качества на выполненные работы составляет:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Гарантийные обязательства начинаются со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и составляют:

1. для фасадов и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома не менее двух лет со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, указанных в настоящем извещении;

2. для кровель домов не менее пяти лет со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, указанных в настоящем извещении.

Требования, предъявляемые к материалам при выполнении работ по капитальному ремонту:

Материалы должны соответствовать  применяемым в настоящее время СНиП и ГОСТ

Материал покрытия кровли – «Унифлек» с ХПП и ХКП

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

от __________ исх. № ______

В организацию заказчика (ТСЖ, ЖСК, СПК и УО)

__________________________________________

(наименование организации заказчика)

__________________________________________

(почтовый адрес)

Наименование и место нахождения участника конкурсного отбора:

_____________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактное лицо, телефон/факс)

_____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты

Срок действия нашей заявки: в течение всего периода выполнения работ.

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурсного отбора подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту (далее – извещение)

(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

(далее также  – подрядная организация, участник конкурсного отбора)

в лице___________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица юридического лица)

сообщает о решении принять участие в конкурсном отборе

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

_____________________________________________________________________________

(перечислить виды работ)

_____________________________________________________________________________

(место выполнения работ, адрес многоквартирного дома)

на условиях, установленных в Извещении.

Настоящей заявкой подрядная организация подтверждает, что:

(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

1. юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, имеет право осуществлять деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеет предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный штатный состав, опыт работы по аналогичным работам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

2. в отношении организации не проводится процедура ликвидации данной организации на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

3. в отношении организации отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе, а так же проведение иных процедур банкротства в отношении участника конкурсного отбора (наблюдение, финансовое оздоровление и введение внешнего управления);

4. деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

5. у организации отсутствуют просроченные задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды за прошедшие три календарных года, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6. организация отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;

7. организация, обладает выданным саморегулируемой организацией свидетельством о допуске к определенным заказчиком видам работ, если такие виды работ входят в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, а также по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

В случае признания победителем конкурсного отбора по капитальному ремонту многоквартирного дома

(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с заказчиком по цене договора, предложенной победителем конкурсного отбора, и на условиях, которые предусмотрены настоящей заявкой на участие в конкурсном отборе и соответствуют извещению о проведении конкурсного отбора подрядной организации.

## Дополнительно подрядная организация сообщает следующие сведения:

1. Данные участника конкурсного отбора - юридического лица:

Место нахождения: ___________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________

Руководитель юридического лица: ______________________________________

2. Анкетные данные участника конкурсного отбора — физического лица

Паспорт: ___________________________________________________________________

Дата рождения: _____________________________________________________________

Место рождения: ____________________________________________________________

Выдан кем когда: ____________________________________________________________

Место жительства: ___________________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________________

Подрядная организация _______________________________________________________

(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (указать адрес) в соответствии с техническим заданием, указанным в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций.

Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- _________________________________________________________________

- (место выполнения работ, адрес многоквартирного дома)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Примечание: обоснование цены капитального ремонта многоквартирного дома проведено в обязательном порядке в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2004 №15/1.

Предлагаемая цена контракта (с НДС)____________________________________ рублей

(сумма цифрами)

_____________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Работы производятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, в том числе с проектно-сметной документацией, требованиями СНиП, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома обязано проводиться с жестким соблюдением календарного графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью договора на выполнение работ по капитальному ремонту.

При производстве работ используются материалы, имеющие действующие сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно - эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, соответствующие ГОСТ.

Требования, предъявляемые к материалам при выполнении работ по капитальному ремонту: (заполняется согласно требованиям, установленным в извещении).

Гарантия качества на выполненные работы составляет:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Гарантийные обязательства начинаются со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания и составляют:

1. для фасадов и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома не менее двух лет со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, указанных в настоящем извещении;

2. для кровель домов не менее пяти лет со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, указанных в настоящем извещении.

Адрес выполнения работ:

_____________________________________________________________________________

(место выполнения работ, адрес многоквартирного дома)

Срок выполнения работ:

с момента подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту вышеуказанного дома в течение _________ календарных дней.

Форма, срок и порядок оплаты: форма оплаты - безналичный расчет, порядок и сроки оплаты по договору согласно условиям договора на выполнение работ по капитальному ремонту.

В случае признания нашей заявки, выигравшей до подписания договора, настоящая заявка вместе с экземпляром протокола рассмотрения и оценки заявок будут выполнять роль обязательного контракта между нами и заказчиком.

Мы обязуемся по требованию заказчика представить сведения и документы, необходимые для заключения контракта.

Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе НДС | руб. |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |
| 3. | Срок гарантийных обязательств по договору | в течение _____ лет |  |

Информация о квалификации участника конкурсного отбора, наличие квалифицированных работников

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | чел. |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

- Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____________________________

- (сумма цифрами)

- ______________________________________________________________________ рублей,

- (сумма прописью)

- _____________________________________________________________________________

- (дата, номер платежного поручения)

- Обеспечение заявки просим возвратить на счет _____________________________________

- _____________________________________________________________________________

- (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

Копии документов, требуемых к заявке, прилагаем.

1. нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов участника конкурсного отбора, изменений и дополнений к ним;

2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора;

3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора по участию в конкурсном отборе (при необходимости);

4. структуру участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;

5. банковские реквизиты;

6. профилирующее направление деятельности;

7. информацию о квалификации участника конкурсного отбора, наличие квалифицированных работников;

8. опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

9. краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

10. стоимость работ, подтвержденную наличием сметного обоснования цены капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2004 № 15/1;

11. наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

12. копии выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к определенным заказчиком видам работ, если такие виды работ входят в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, а также по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

13. наличие производственной базы участника конкурсного отбора (информация о технической оснащенности);

14. информацию о текущей загрузке участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);

15. балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период;

16. справка, подтверждающая отсутствие задолженности по обязательным налоговым платежам и отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, за три года;

17. данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;

18. сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора;

19. сведения, подтверждающие, что в отношении организации участника конкурсного отбора не проводится процедура ликвидации данной организации на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

20. сведения, подтверждающие, что в отношении организации участника конкурсного отбора отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе, а так же проведение иных процедур банкротства в отношении участника конкурсного отбора (наблюдение, финансовое оздоровление и введение внешнего управления);

21. сведения, подтверждающие, что деятельность организации участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

22. копии документов, подтверждающих исполнение условий в части обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе.

Примечание: При рассмотрении заявок участников конкурсного отбора и выявлении разночтений между цифровыми показателями и показателями, указанными прописью, заказчик вправе отказать в допуске к дальнейшему рассмотрению заявки участвующей в конкурсном отборе.

Руководитель юридического лица (физическое лицо) _______________________ (Ф. И. О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________ (Ф. И. О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Договор подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

№________

«____»___________ 20__ года

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице __________________________________________________________, действующего на основании _________________________________ (далее - Заказчик) с одной стороны и _________________________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. (Приложение № 1; Приложение № 2).

  - Общая стоимость работ по Договору составляет______________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________ рублей,

(вид работ) (сумма цифрами и прописью)

_________________________________________________________ рублей;

(вид работ) (сумма цифрами и прописью)

________________________________________________________ рублей,.

(вид работ) (сумма цифрами и прописью)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

(Реквизиты Протокола рассмотрения и оценки заявок)

* Например, «Протокол рассмотрения и оценки заявок на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 16 от 04 июня 2010 года».

Статья 2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является 						залог денежных средств (____ %)

на сумму _______________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является внесенное денежное обеспечение в виде залога денежных средств (______ %)

на сумму _______________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

* Размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа, если Договором предусматривается выплата авансового платежа.

Статья 3.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	 Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________________________________________________ рублей

(сумма цифрами и прописью)

выплачивается в 14 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору, в соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года, в соответствии с календарным графиком производства работ Приложением№ 5.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф. И. О. Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

*сотрудники организации Заказчика и организации, осуществляющей функции строительного контроля и надзора за строительством.

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4. представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий , технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет ______________ со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.	Заказчик или представитель Заказчика вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и не превышающей установленный лимит, при котором характер работ не изменяется.

11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Внесение в техническую документацию изменений, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи в соответствующем объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта

внесенное денежное обеспечение в виде залога денежных средств (____ %)

на сумму _______________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

15.2. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

15.3. Подрядчик обязан, возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: ________________________________________________________________

15.4. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.

15.5. (Данный пункт для организаций осуществляющих работы по ремонту фасадов) Исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

15. 6. (Данный пункт для организаций осуществляющих работы по ремонту фасадов) Предусмотреть трехстадийную  фотофиксацию  работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

15.7. (Данный пункт для организаций осуществляющих работы по ремонту фасадов) Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.

Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Приложение № 1 – Техническая документация;

2. Приложение № 2 -  Сметная документация;

3. Приложение № 3 – Протокол рассмотрения и оценки заявок

от « ____» __________ 20 ______ года № ______;

4. Приложение № 4 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств по Договору;

5. Приложение № 5 - Календарный график производства работ.

Статья 18.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1. Заказчик: ________________________________________________

(полное наименование заказчика)

Местонахождение:__________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________

18.2. Подрядчик: _______________________________________________

(полное наименование подрядчика)

Местонахождение:__________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.			 «_____»___________ 20__ г.

М.П.								М.П.